PROJETO DE LEI Nº 3.799, DE 17 DE MARÇO DE  2014

Dispõe sobre a revisão periódica do sistema de climatização – ar condicionado – em edifícios públicos e locais de grande movimento, e dá outras providencias.

A CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO aprova:

Art. 1º Fica obrigatória a revisão periódica de sistemas de climatização – ar condicionado – em edifícios públicos e locais de grande movimento, como hotéis, motéis, cinemas, hospitais, hipermercados, shopping centers e agências bancárias, visando a prevenção e riscos à saúde dos usuários e frequentadores.

§ 1º A obrigatoriedade prevista no caput estende-se também aos veículos de transporte coletivos que disponham de ar condicionado.

§ 2º A revisão dar-se-á, obrigatoriamente em intervalos máximos de 6 ( seis meses), observadas as disposições técnicas obrigatórias expedidas pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Art. 2º A revisão terá por objetivo verificar as condições adequadas de limpeza, manutenção, operação e controle dos sistemas de climatização, observadas as seguintes determinações:

I - limpeza dos componentes do sistema de climatização, tais como bandejas, serpentinas, umidificadores, ventiladores e dutos, de formar a evitar a difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e a manter a boa qualidade do ar interno;

II - - verificação das condições dos filtros, de forma a mantê-los em condições de operação, promovendo a sua substituição conforme determinação técnica da ANVISA.

Art. 3º A não-observância às disposições desta Lei, sujeita aos infratores as seguintes penalidades:

I - notificação , com prazo de 05 ( cinco ) dias para a solução do problema e apresentação de defesa com a comprovação da manutenção realizada;

II - multa de 500 UPFMT's ( Unidade Padrão Fiscal do Município de Timóteo), no caso de não atendimento à notificação;

III - multa em dobro, em caso de reincidências;

IV - cancelamento do Alvará de Funcionamento, no caso de persistirem as irregularidades.

Parágrafo único. No caso de inobservância por parte de veículos de transporte coletivo urbano de passageiros, será aplicada a multa prevista no contrato de concessão para descumprimento de determinação legal.

Art. 4º Os órgãos competentes de vigilância sanitária municipal  farão cumprir o disposto nesta Lei mediante a realização de inspeções e de outras ações pertinentes, observadas as disposições exaradas pela ANVISA.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 17 de março de 2014

Wladimir Geraldo Lana

Vereador

JUSTIFICATIVA

Este projeto dispõe sobre uma questão de saúde pública, o ar que estamos respirando em ambientes fechados  climatizados como  shoppings, hospitais e diversas empresas que mantem  sistemas de ar condicionado.

A preocupação dar-se-a  nas condições de trocas de diversos agentes bactérias, vírus, fungos que proliferam nestes ambientes causando diversos problemas respiratórios. Em ambientes hospitalares a falta de limpeza e manutenção destes equipamentos podem causar infecções graves nos pacientes principalmente nos   imunodepremidos levando até a óbito.

Neste sentido é dever do Município e dos órgãos de saúde pública estar atento a estas  questões  que fundamenta-se na prevenção obrigando as empresas a fazer manutenção rigorosa dos equipamentos de ar.

Saúde e bem estar são assuntos importantes para todos e frequentemente somos surpreendidos ao passarmos grande parte do nosso dia em ambientes fechados. Comumente colegas de trabalho têm crises alérgicas ou contraem o viroses em uma reação em cadeia, quando a troca de ar não é feita adequadamente. Mas o que fazer para precaver-se dessas situações desagradáveis mas que tornaram-se comuns?

Ambientes climatizados, independente do sistema escolhido, devem seguir uma rígida rotina de manutenção preventiva conhecida como PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle), exigida pelo Ministério da Saúde, através da portaria 3.523 de 28/08/1998 e pela ANVISA, através

da Resolução nº 9 de 16/01/2003. Com um plano de manutenção, além das verificações mecânicas de funcionamento dos equipamentos, efetua-se também sua limpeza com produtos específicos, evitando a proliferação de fungos e bactérias, além da remoção de partículas de poeira, que acumulam-se naturalmente no sistema.

Para sistemas que utilizam redes de dutos, a análise microbiológica do ar é uma excelente opção. Recomendada pela ANVISA, é uma forma de avaliar a qualidade do ar dos ambientes climatizados, e assim, quando necessário, efetuar a limpeza dos dutos com equipamento especial.

Sala das Sessões,       de                de 2014

Wladimir Geraldo Lana

Vereador