LEI Nº 736,  DE 16/12/80

Institui o Código de Edificações do Município de Timóteo e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte L E I  :

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Fica instituído o Código de Edificações do Município o qual estabelece normas que disciplinam a elaboração de projetos e execução de obras e instalações, em seus aspectos técnicos, estruturais e funcionais.

Art. 2º. As disposições deste Código deverão ser aplicadas com rigorosa observância das disposições contidas na Lei de Ocupação e Uso do Solo do Município.

Art. 3º. Todas as funções referentes à aplicação das normas e disposições deste Código serão exercidas por órgãos da Prefeitura Municipal cuja competência, para tanto, estiver definida em Leis, regulamentos e regimentos.

Parágrafo Único. O exercício das funções a que se refere este artigo não implica na responsabilidade da Prefeitura e de seus servidores pela elaboração de qualquer projeto ou cálculo nem pela execução de qualquer obra ou instalação.

Art. 4º. Na elaboração de projetos e especificações e na execução de obras e instalações deverão ser observadas, quando cabíveis, as normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas a seguir indicadas:

I – NB1 – Cálculo e execução de obras de concreto armado;

II – NB4 – Cálculo e execução de lajes mistas:

III – NB5 – Cargas para o cálculo de estruturas de edifícios;

IV – NBB – Norma Brasileira de Desenho Técnico;

V – NB10 – Instalações de condicionamento de ar (projeto revisão 1972);

VI – NB11 – Cálculo e execução de estruturas de madeira;

VII – NB12 – Normas gerais de sondagens de reconhecimento para fundação de edifícios;

VIII – NB14 – Cálculo e execução de estruturas de aço;

IX – NB15 – Execução de desenhos para obras de concreto simples e armado;

X – NB19 – Instalações prediais de esgotos sanitários;

XI – NB30 – Construção e Instalações de elevadores;

XII – NB38 – Construção e instalação de escadas rolantes;

XIII – NB41 – Norma para construção e instalação de fossas sépticas;

XIV – NB49 – Projeto e execução de obras de concreto simples;

XV – NB51 – Projeto e execução de fundações;

XVI – NB92 – Instalações prediais de água fria;

XVII – NB116 – Cálculo e execução de obras de concreto;

XVIII – NB117 – Cálculo e execução de estruturas de aço soldadas;

XIX – NB128 – Instalações prediais de água quente;

XX – NB165 – Proteção de edificações contra descargas elétricas – atmosféricas;

XXI – NB233 – Elevadores de segurança para canteiros de obras de construção civil;

XXII – NB344 – Coberturas;

XXIII – EB3 – Barras e fios de aço destinados a armaduras de concreto armado;

XXIV – EB81 – Requisitos gerais para material de instalações elétricas prediais.

TÍTULO II

CONDIÇÕES PARA O LICENCIAMENTO DE OBRAS

CAPÍTULO I

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Art. 5º. São considerados legalmente habilitados para projetar, administrar e executar obras de construção civil: os profissionais, firmas ou empresas devidamente habilitados nos termos da lei federal e de normas do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, no que se refere às atribuições de cada atividade profissional.

Art. 6º. Os profissionais, firmas ou empresas devidamente habilitados deverão ser registrados na Prefeitura Municipal.

Art. 7º. O registro deverá ser requerido ao Prefeito, pelo interessado, acompanhado de Carteira Profissional ou documento que a substitua, expedida ou visada pelo CREA da Região.

Parágrafo Único. Tratando-se de empresa ou firma será necessária ainda a anexação de uma certidão de registro na Junta Comercial.

Art. 8º. Haverá na Prefeitura, um livro especial para registro de profissionais, firmas ou empresas, habilitados à elaboração de projetos e à execução de obras públicas e particulares, contando os seguintes dados:

I – Nome por extenso do candidato (pessoas, firma ou empresa), bem como sua abreviatura usual;

II – Transcrição de todos os dizeres de sua Carteira Profissional, bem como de quaisquer a ela anexado pelo CREA.

III – Anotação do número do requerimento e da data de despacho do Prefeito, determinando o registro;

IV – Anotação do recibo de pagamento da taxa de inscrição;

V – endereço do escritório e da residência do candidato.

1º. Para o exercício da profissão serão exigidas as provas de quitação dos impostos municipais devidos e da anuidade do CREA.

2º. O descumprimento de qualquer dos dispositivos anteriores, acarretará a imediata suspensão do registro.

Art. 9º. Os trabalhos de qualquer natureza, referentes a construção, só serão aceitos pela Prefeitura, se forem assinados por profissionais registrados na forma deste Código, ou estiverem sob sua direção.

Art. 10. Deverão ser mantidos nas obras as placas indicativas dos nomes dos responsáveis técnicos pelo projeto, administração e execução de obras.  

Art. 11. A repartição competente deverá manter atualizado o cadastro profissional das pessoas, firmas e empresas registradas na Prefeitura, mediante ficha individual da qual constam os seguintes elementos:

I – Número da Carteira Profissional do CREA, devidamente regularizada;

II – Indicação do diploma acadêmico ou certificado profissional e da entidade que o houver expedido, de acordo com o que constar da Carteira profissional;

III – Assinaturas do Profissional e da firma de que fizer parte;

IV – Indicação da firma, sociedade ou empresa que o profissional represente;

V – endereço do escritório e da residência do profissional.

VI – Referência ao livro e página do registro profissional;

VII – Anotação anual da quitação dos impostos relativos ao exercício da profissão e da anuidade do CREA, com indicação do número e data dos respectivos talões;

VIII – Anotação das ocorrências relativas às obras, cálculos, projetos, memoriais e atos, fatos ou documentos pertinentes, de responsabilidade do profissional;

IX – Multas e outras penalidades.

Parágrafo Único. Para os profissionais não diplomados, a anotação se restringirá no que couber, aos itens III, V, VI, VII, VIII e IX.

CAPÍTULO II

LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS

Art. 12. Nenhuma obra ou demolição se fará no Município, sem prévia licença da Prefeitura, observadas as disposições do presente Código.

§1º. A licença será dada por meio de alvará, sujeito a pagamento da respectiva taxa, mediante requerimento dirigido ao Prefeito, instruído com os seguintes documentos quando se tratar de execução de obra:

I – Projetos de acordo com o artigo23;

II – documentos hábil que comprove as dimensões do lote, de acordo com as transcrições do Registro Geral de Imóveis, bem como a aprovação, pela Prefeitura, do respectivo loteamento.

§ 2º. Tratando-se de construção, serão cobradas as taxas de alinhamento, nivelamento e numeração, se estes forem necessários nos termos e na forma definidos no Código Tributário Municipal.

§ 3º. Na concessão da licença para obra a ser realizada com os benefícios e vantagens assegurados pela Lei Federal nº 4380, publicada no Diário Oficial da União de 21/08/64, serão observadas as disposições da legislação vigente.

Art. 13. A licença para qualquer construção, demolição, reforma, modificação e acréscimo de edifícios, ou suas dependências, muros, grades, dependerá de prévia aprovação, pela Prefeitura, dos projetos das respectivas obras.

Art. 14. Não será necessária a apresentação da planta, sem prejuízo da necessidade de licença para construir:

I – (vetado)

II – Cobertas, com área máxima de até 30,00m² (trinta metros quadrados), situados em área de fundos, invisíveis dos logradouros, sujeitos a condições de higiene e de segurança, devendo o requerimento de licença indicar-lhe a localização e o destino;

III – Construção de muro no alinhamento do logradouro público, desde que esse alinhamento e o nivelamento tenham sido dados pela Prefeitura;

IV – O simples conserto ou reparo na edificação;

V – Construção de dependência não destinada à habitação humana ou a qualquer finalidade comercial ou industrial inclusive cobertas com áreas inferiores a 30,00m² (trinta metros quadrados), viveiros, galinheiros, caramanchões, estufas e tanques para fins domésticos, desde que tais dependências não fiquem situadas no alinhamento do logradouro e nem dele sejam visíveis.

Art. 15. Será dispensada a licença, mas a Prefeitura deverá ser notificada pelo responsável, nos seguintes casos:

I – Construção de muros divisórios;

II – Construção, no decurso de obras definitivas já licenciadas, de abrigos provisórios de operário ou de depósito de materiais, desde que sejam demolidos ao término das obras;

III – Limpeza ou pintura externa ou interna de edifícios, desde que não dependem de instalação de tapumes ou andaimes;

IV – Consertos em passeios de logradouros públicos em geral.

Art. 16. As disposições deste Código, no que se referir à execução de obras, aplicam-se também aos que forem intimados pela Prefeitura por descumprimento do estabelecido no artigo anterior.

Parágrafo Único. As pequenas obras e reparos, não enumerados no artigo ficam isentos de notificação.

Art. 17. As construções de edifícios públicos serão regidas pela legislação federal pertinente.

Art. 18. Aprovado o projeto arquitetônico será automaticamente expedido o Alvará para execução das obras, mediante pagamento prévio das taxas de licença e, no caso da obra depender dos serviços de alinhamento, nivelamento e numeração, o pagamento das respectivas taxas.

Art. 19. No Alvará para execução de obras serão expressos:

I – Nome e endereço do interessado;

II – Nome do logradouro, numeração do imóvel e sua identificação cadastral;

III – Prazo para execução da obra, com data de início e término;

IV – Servidões legais a serem observadas no local;

V – Tipo e destino da edificação.

Art. 20. O prazo para execução da obra de que trata o inciso III do artigo anterior será contado a partir da data de aprovação do projeto arquitetônico e deverá obedecer aos critérios da seguinte tabela:

         ÁREA DE CONSTRUÇÃO                               


           INÍCIO
   CONCLUSÃO

                                                até 1.000m²
          6 meses
          18 meses

                      acima de 1.000  até 2.000m²         
          8 meses
          24 meses

                      acima de 2.000 até 3.000m²         
        10 meses
          30 meses

                                    acima  até 3.000m² 
        12 meses
          36 meses

§ 1º. Decorrido o primeiro prazo sem que a obra tenha sido iniciada, ou findo segundo sem que haja sido concluída, para seu início ou prosseguimento será necessária a revalidação do Alvará.

§ 2º. Decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses sem que a obra tenha sido iniciada, considerar-se-á automaticamente revogado o Alvará para execução da obra.

Art. 21. Nas edificações existentes que estiveram em desacordo com as disposições deste Código e da Lei de Ocupação e Uso do Sol serão permitidas as seguintes obras:

I – De reforma, se esta obra vier contribuir para a melhoria das condições de higiene e de segurança da edificação;

II – De acréscimo, se esta obra vier adequar a edificação às normas deste Código e da Lei de Ocupação e Uso do solo.

§ 1º. A licença, nos casos previstos neste artigo, dependerá de aprovação pela Prefeitura, dos respectivos projetos, que deverão ser acompanhados de memorial em que se especifiquem as obras projetadas e se justifique sua necessidade. 

§ 2. Antes de aprovar os projetos das obras na hipótese do artigo 18, a Prefeitura poderá mandar fazer vistoria no edifício, para julgar da conveniência, ou não, de conceder a licença.

CAPÍTULO III

PROJETOS DE EDIFICAÇÕES  

Art. 22. O Projeto da obra, executado de acordo com as prescrições do presente Código, será apresentado para aprovação, acompanhado de requerimento e do comprovante de recolhimento dos tributos devidos.

Art. 23. O projeto deverá ser confeccionado em papel vegetal 100/110gr. poliéster, com desenhos a nanquim de acordo com as prescrições da ABNT, com relação ao formato e acompanhado de duas cópias heliográficas.

Art. 24. O Projeto completo de edificação, contando os elementos necessários para sua perfeita compreensão e execução compreende:

I – Projeto arquitetônico;

II – Projeto de cálculo estrutural;

III – Projeto de instalação predial;

Art. 25. O Projeto arquitetônico deverá constituir-se dos seguintes elementos:

I – Planta cotada do terreno, na escala de 1:200 (um para duzentos), ou 1:500 (um para quinhentos), com indicação:

a) das divisas confinantes dos lotes ou partes dos lotes;

b) da orientação magnética;

c) da localização em relação aos logradouros públicos e à esquina mais próxima;

d) construções projetadas e das já existentes no terreno, sendo estas indicadas por meio de hachuras. 

II – Perfis longitudinais e transversais do terreno, na escala de 1:100 (um para cem) ou 1:200 (um para duzentos);

III – Planta cotada, na escala de 1:50 (um para cinqüenta), de cada pavimento, contendo a disposição e as divisões do prédio e de suas dependências, o destino de cada compartimento, as dimensões dos mesmos e dos pátios ou áreas, bem como as espessuras das paredes;

IV – Seções longitudinais e transversais do prédio e de suas dependências, na escala de 1:50 (um para cinqüenta), em número suficiente ao perfeito atendimento do projeto, com indicação das alturas dos embasamentos, pavimentos e aberturas, as espessuras das paredes, detalhes da cobertura e a altura do terreno em relação ao passeio do logradouro;

V – Elevação das fachadas, na escala 1:50 (um para cinqüenta), em indicação do “grade” da rua e do tipo de fechamento do terreno no alinhamento;

VI – Planta da cobertura, na escala de 1:200 (um para duzentos), ou 1:100 (um para cem) com indicação do sentido de escoamento das águas, localização e números de calhas e dos condutores obedecendo-se as disposições arquitetônicas do edifício.

§ 1º. Os projetos de que trata o presente artigo deverão satisfazer, obrigatoriamente, às seguintes condições:

a – trazer a data e as assinaturas do autor e do proprietário da construção projetada, bem como, nomes escritos a normógrafo abaixo das respectivas assinaturas;

b – contar a designação do número do lote, da quadra e do setor onde a construção irá erigir-se de acordo com os dizeres do documento de propriedade ou posse do terreno.

Art. 26. As plantas e as seções de prédios considerados grandes e as plantas de terrenos também considerados grandes, a juízo da Prefeitura, poderão ser apresentadas em escalas inferiores às indicadas, contando que sejam acompanhadas dos detalhes essenciais em escala maior, bem como de legendas explicativas para conhecimento preciso do projeto e dos limites e acidentes do terreno.

§ 1º. Sempre que julgar conveniente, poderá a Prefeitura exigir especificação técnica relativa aos cálculos dos elementos essenciais da construção e dos materiais que devam nela ser empregados.

§ 2º. A especificação de que trata o parágrafo anterior deverá ser apresentada em duas vias, assinadas pelo proprietário, pelo autor do projeto e pelo construtor, devendo após a  aprovação ficar um exemplar arquivado na Prefeitura e o outro ser restituído à parte.

§ 3º. Essa especificação deverá ser considerada integrante do projeto aprovado e apresentado ao Fiscal da Prefeitura, sempre que este o exigir, no decorrer da construção.

Art. 27. Para as construções em que for empregado concreto armado ou o aço, além das exigências comuns, poderá, a critério do órgão competente da Prefeitura, ser exigida memória de cálculo, acompanhada dos desenhos completos das estruturas, lajes e outros elementos exigidos pela Prefeitura, de acordo com as Normas Brasileiras, aplicáveis à matéria.

§ 1º. Os desenhos e memórias de cálculos serão apresentados em uma via, confeccionando-se os desenhos em papel que permita cópia heliográfica, com a assinatura do seu autor,  e as memórias em cópias.

§ 2º. A apresentação desses elementos, que serão arquivados na Prefeitura, deverá ser feita antes do início da obra, admitindo-se, no entanto, o arquivamento parcelado, desde que a parte referente às fundações seja apresentada antes do início e a referente a qualquer pavimento, antes de concluído o pavimento inferior.

§ 3º. Não se exigirá apresentação de cálculos, memórias e outros elementos dos projetos das obras para cuja execução seja dispensada a responsabilidade técnica pelo CREA.

Art. 28. Nos projetos de modificações, acréscimos e reconstruções de prédios, indicar-se-ão, no original e nas cópias, com tinta preta, as partes das construções que devem permanecer; com tinta carmim, as que tenham de ser executadas, com tinta amarela, as que devam ser demolidas.

Art. 29. Será devolvido ao autor, em caso de indeferimento, qualquer projeto que contiver erros graves.

Art. 30. Se o projeto apresentar apenas pequenos erros e equívocos, a Prefeitura convidará o interessado para esclarecimentos e correções, quando será exigida nova cópia heliográfica do projeto corrigido.

Parágrafo Único. Se, findo o prazo de 30 (trinta) dias, não forem eles apresentados, será o requerimento indeferido.

Art. 31. O prazo máximo para aprovação dos projetos é de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da entrega do requerimento no Protocolo Geral da Prefeitura.

Parágrafo Único. Findo o prazo deste artigo, se o interessado não tiver sido convidado para esclarecimentos ou correções, poderá dar início à construção, mediante comunicação prévia à Prefeitura, ficando, porém, o proprietário, o projetista e o construtor, responsáveis pelo que for executado, em desacordo com este Código.

Art. 32. Se, no caso do artigo anterior, aprovado o projeto, o interessado não retirar o respectivo alvará, no prazo de 8 (oito) dias, será suspensa a construção até o cumprimento desta exigência.

Art. 33. Dos exemplares do Projeto, rubricados pela autoridade competente, duas cópias serão entregues ao interessado juntamente com o alvará, e o original em papel vegetal ficará arquivado na Prefeitura, bem como as memórias de cálculo e desenhos se houver.

Art. 34. Não é permitido introduzir no projeto qualquer modificação, depois de aprovado, sob pena de ser considerado globalmente recusado.

§ 1º. Somente em novo projeto poderá ser aprovada modificação a ser introduzida no anterior.

§ 2º. Pequenas alterações poderão ser introduzidas na obra, no decorrer da construção, ouvido o órgão competente da Prefeitura, desde que regularizadas mediante aprovação do projeto, por ocasião do “habite-se”.

Art. 35. Os projetos de instalações prediais compreendem:

I – Projetos de instalações elétricas;

II – Projetos de instalações telefônicas;

III – Projetos de instalações hidráulico-sanitárias;

IV – Projetos de instalações especiais compreendendo: combate e prevenção de incêndio, instalações eletrônicas, refrigeração, condicionamento e renovação do ar e elevadores.

§ 1º. Os projetos de instalações prediais deverão ser apresentados à Prefeitura antes da concessão de “Habite-se”.

§ 2º. Ao serem apresentados à Prefeitura, os projetos de instalações prediais  deverão ter sido previamente aprovados pelas repartições públicas estaduais ou municipais competentes ou pelas concessionárias de serviços públicos, quando for o caso.

Art. 36. Os projeto de instalações elétricas e telefônicas serão apresentados ao órgão competente nos casos em que forem exigidos pelos órgãos concessionários dos respectivos serviços, e serão elaborados de acordo com as especificações e critérios adotados pelos referidos órgãos.

Art. 37. O projeto de instalações hidráulico-sanitárias será exigido para as edificações com 3 (três) ou mais pavimentos ou área construída superior a 200m² (duzentos metros quadrados).

§ 1º. Na elaboração dos projetos de instalações hidráulico-sanitárias deverão ser obedecidas as normas identificadas nos incisos IX, XV e XVIII do artigo 4º deste Código, além das especificações do órgão responsável pelo serviço de água e esgoto.

§ 2º. A disposição dos esgotos sanitários nos locais onde não houver rede coletora pública, deverá ser processada através de fossas sépticas cujo projeto de execução deverá estar de acordo com a norma indicada no inciso XII do artigo 4º deste Código.

§ 3º. Deverão sofrer tratamento especial os esgotos sanitários cuja composição físico-química inviabilize seu tratamento por processos biológicos convencionais.

Art. 38. Os projetos de instalações especiais serão elaborados de acordo com as respectivas normas indicadas no artigo 4º deste Código.

Parágrafo Único. Os projetos de instalações especiais deverão ser acompanhados de termo de responsabilidade técnica assinado por responsável pela firma ou empresa encarregada das referidas instalações.

CAPÍTULO IV

ALINHAMENTO E NIVELAMENTO

Art. 39. Juntamente com o alvará para execução das obras, ou a qualquer momento mediante solicitação do interessado, a Prefeitura fornecerá as notas com o alinhamento e nivelamento do logradouro, para o início da construção.

Parágrafo Único. As notas de nivelamento serão dispensadas no caso de tratar de construção em lote edificado e localizado em logradouro que não venha a sofre alterações altimétricas.

Art. 40. As notas de alinhamento e nivelamento serão fornecidas em forma de “croquis”, mediante requerimento e pagamento das respectivas taxas, e terão validade por 6 (seis) meses.

§ 1º. O “croquis”, em três vias, indicará pontos piquetados do terreno, e, pelo menos, uma RN (referência de nível).

§ 2º. O requerimento ficará, juntamente com o recibo, com uma das vias do “croquis”, arquivando-se as demais na Prefeitura.

Art. 41. Após a locação da obra no terreno, a Prefeitura através do seu órgão competente, poderá fazer uma vistoria no sentido de atestar sobre o cumprimento das indicações das notas de alinhamento e nivelamento. Esta vistoria será atestada mediante a assinatura do funcionário responsável nas notas fornecidas pela Prefeitura.

Parágrafo Único. O não cumprimento do disposto neste artigo será motivo bastante para paralisação da obra, até que sejam atendidas as disposições nele contidas.

Art. 42. Os piquetes, que assinalam os elementos do “croquis”, deverão ser mantidos em suas posições.

Art. 43. Para as construções no alinhamento do logradouro exige-se que, antes de atingirem a altura de 1.00m (um metro), o responsável técnico peça a verificação do alinhamento à Prefeitura, que deverá efetuá-la dentro dos três dias úteis seguintes ao pedido.

§ 1º. No caso de estrutura de concreto armado, o pedido de verificação de alinhamento deve ser feito antes da concretagem do pavimento térreo.

§ 2º. Os muros de vedação provisória estão isentos das exigências deste artigo.

Art. 44. Nos cruzamentos de logradouros deverá haver concordância dos alinhamentos, segundo uma perpendicular à bissetriz do ângulo formado por eles.

§ 1º. O comprimento da perpendicular de concordância de alinhamento deverá ser variável entre 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros), e 4,50m (quatro metros e cinquenta centímetros). Este remate poderá ter qualquer forma, contanto que seja inscrito nos três alinhamentos citados.

§ 2º. Esta concordância somente será exigida no pavimento térreo e poderá contar com elemento decorativo, porta ou janela.

§ 3º. Em se tratando de logradouros, com desníveis sensíveis, a determinação desta concordância ficará a juízo da Prefeitura.

TÍTULO III

INÍCIO, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DAS OBRAS

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 45. Nenhuma obra poderá ser iniciada sem que o construtor responsável tenha enviado à Prefeitura, com antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, a respectiva comunicação de início.

Parágrafo Único. A comunicação de que trata este artigo será dada após a expedição do Alvará para execução da obra, ou se esgotado o prazo para aprovação do projeto, fixado no artigo 31 deste Código.

Art. 46. A responsabilidade do construtor perante a Prefeitura começa na data da comunicação de início da construção.

Art. 47. Se, no decorrer da obra, o construtor isentar-se da responsabilidade, deverá declará-lo em comunicação escrita à Prefeitura, podendo aceitá-la a fiscalização, caso não verifique nenhuma infração na obra.

§ 1º. O funcionário encarregado da vistoria, verificando que o pedido do construtor pode ser atendido, intimará o proprietário a apresentar novo construtor responsável, o qual, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, deverá enviar à Prefeitura comunicação a respeito.

§ 2º. Os dois construtores, o que se isenta e o que assume a responsabilidade da obra, poderão fazer uma só comunicação que contenha as assinaturas de ambos e a do proprietário.

Art. 48. Não será exigido construtor responsável para pequenas obras, com área inferior a 60,00m² (sessenta metros quadrados), desde que também o dispense o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura.

Parágrafo Único – Caberá ao interessado o cumprimento de todas as exigências regulamentares relativas à pequena obra, inclusive as que são atribuídas ao construtor, nos casos comuns.

Art. 49. Durante a construção, deverão ser mantidos na obra, com  fácil acesso à fiscalização, os seguintes documentos:

I – Notas do alinhamento e nivelamento da construção, devidamente assinadas pela autoridade competente;

II – Alvará de construção;

III – Cópias dos projetos aprovados, assinados pelas autoridades competentes e pelos profissionais responsáveis.

Parágrafo Único. Os piquetes que assinalam os elementos das notas de alinhamento e nivelamento deverão ser mantidos em suas posições, até o término da obra.

Art. 50. As obras deverão ser executadas de acordo com o projeto aprovado, notadamente com seus elementos  geométricos essenciais.

§ 1º. Consideram-se elementos geométricos essenciais na construção dos edifício, os seguintes:

I – A altura do Edifício;

II – Os pés-direitos;

III – As espessura das paredes-mestres;

IV – As dimensões dos pavimentos e compartimentos;

V – As áreas dos pavimentos e compartimentos;

VI – As dimensões das áreas e passagens;

VII – A posição das paredes externas;

VIII – A área e forma da cobertura;

IX – A posição e as dimensões dos vãos da fachada e as dimensões dos demais vãos externos;

X – As dimensões das saliências;

XI – As linhas e detalhes da fachada.

§ 2º - As alterações que tiverem de ser executadas em obra já licenciada, sem modificações em qualquer dos elementos geométricos essenciais, serão permitidos, desde que obedeçam às determinações deste Código e que seja feita, antes de seu início, uma comunicação escrita à Prefeitura, na qual elas serão discriminadas.

TÍTULO III

CAPÍTULO II

DEMOLIÇÕES

Art. 51. A demolição de qualquer construção, excetuadas apenas os muros de fechamento, até 3,00m (três metros) de altura, só poderá ser executada mediante licença da Prefeitura e pagamento da respectiva taxa.

§ 1º. Tratando-se de edifício com mais de 2 (dois) pavimentos ou de qualquer construção que tenha mais de 8,00m (oito metros) de altura, a demolição só poderá ser efetuada sob a responsabilidade de profissional registrado na Prefeitura.

§ 2º. No requerimento em que for pedida a licença para a demolição mencionada no parágrafo anterior, será declarado o nome do profissional responsável, o qual deverá assinar o requerimento, juntamente com o proprietário ou seu representante legal.

Art. 52. Exceto no caso de perigo iminente, não será feita a demolição do prédio no alinhamento, sem o tapume da frente correspondente à fachada.

Art. 53. A Prefeitura poderá estabelecer horas, mesmo à noite, nas quais uma demolição deva ser feita.

Art. 54. Na edificação que estiver sujeita a cortes para retificação de alinhamento, alargamento de logradouro ou recuos regulamentares, só serão permitidos obras de reconstrução parcial ou reforma, nos seguintes casos e condições:

I – Reconstrução parcial ou acréscimo, se não forem nas partes a serem cortadas nem tiverem área superior a 20% (vinte por cento) da edificação em causa, ou se nas partes a reconstruir ou acrescer forem observados os dispositivos deste Código e se as mesmas não forem prejudiciais à estética;

II – Reforma, se forem apenas para recompor revestimentos e pisos, ou para realizar pintura externa ou interna.

Art. 55. Na edificação que estiver sujeita por Lei a desapropriação e demolição, para retificar alinhamento e alargar logradouro ou para realizar recuos regulamentares, só serão permitidos serviços de recomposição de revestimentos e pisos e de pintura externa e interna, sem que isso venha dar ao proprietário do imóvel qualquer garantia ou direito de ressarcimento pelos gastos correspondentes.

Art. 56. Constatado, através de vistoria de rotina, o mau estado de conservação ou ruína do edifício, de forma a que possa oferecer risco à segurança pública ou de vizinhos, o proprietário será intimado  para que proceda aos reparos necessários dentro do prazo que lhe for concedido.

Parágrafo Único. A intimação incluirá relação sumária dos serviços a executar.

Art. 57. Não sendo atendida a intimação, mencionada no artigo anterior, a Prefeitura interditará o edifício pelos meios legais, até que sejam executados os serviços.

Parágrafo Único. No caso de edifício em ruínas, não tendo o seu proprietário executado as obras ao fim do prazo estipulado, deverá ele proceder à demolição da edificação. 

Art. 58. A Prefeitura poderá interditar qualquer edificação e intimar o proprietário ou seus ocupantes a que desocupam o edifício, quando este comprovadamente se achar em risco de ruir, constatado por perícia técnica.

§ 1º. O proprietário ou ocupante do imóvel, deverão iniciar, dentro de 48 (quarenta e oito) hora os serviços de consolidação do edifício ou de demolição, conforme o caso.

§ 2º. Não sendo iniciados os serviços de consolidação ou demolição no prazo fixado no parágrafo anterior, a Prefeitura procederá aos trabalhos de demolição, cujas despesas, acrescidas de 20% (vinte por cento), a título de administração, serão cobradas ao proprietário.

CAPÍTULO III

TAPUMES OU ANDAIMES

Art. 59. As obras ou demolições, quando do alinhamento, deverão ser adotadas de um tapume provisório ao longo de toda a frente de trabalho, executado em material resistente bem ajustado, podendo ocupar no máximo, 2/3 do passeio. 

§ 1º. Os tapumes terão, no mínimo 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) de altura.

§ 2º. A instalação de tapumes ou andaimes dependerá da expedição, pela Prefeitura, ao alvará para execução da obra.

§ 3º. Quando os tapumes foram instalados em esquina de logradouros, as placas de nomenclatura dos mesmos serão neles afixados de forma bem visível.

§ 4º. Dispensa-se o tapume quando se tratar de:

a) Construção ou reparos de muros ou grades com altura inferior a 2,00 m (dois metros);

b) Pintura ou pequenos reparos.

Art. 60. Nas construções afastadas do alinhamento, em terrenos adjacentes a logradouros pavimentados, será exigido um tapume de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) de altura, instalado, no alinhamento do lote no logradouro.

Art. 61. Os andaimes devem ficar no interior dos tapumes e devem satisfazer às seguintes condições:

I – Os esteios, travessas, escadas e demais peças de armação, deverão oferecer condições de resistência e estabilidade tais que garantam os operários e os transeuntes contra acidentes;

II – As tábuas dos tabuados terão, no mínimo, 0,025m (vinte e cinco milímetros) de espessura;

III – Os tabuados serão protegidos , nas extremidades laterais, de guarda-corpo com 2 (duas) travessas horizontais fixadas, respectivamente, a 0,50m (cinqüenta centímetros) e a 1,00m (um metro) acima do respectivo piso;

IV – O tabuado de serviço deverá dispor de uma cortina externa que impeça a queda de material.

Art. 62. As sacadas colocadas nos andaimes terão a necessária solidez e, além de apoiadas e escoradas, deverão ser mantidas com suficientes inclinação.

Parágrafo Único. Não é permitida a colocação de escadas fora do tapume.

Art. 63. Os andaimes armados sobre cavaletes ou escadas serão permitidos, quando usados para pequenos serviços, até a altura de 5,00m (cinco metros), desde que providos de travessas em todos os seus limites, para impedir o trânsito público sob as suas peças.

Art. 64. Os andaimes suspensos não deverão ter largura superior a 2,00m (dois metros) e serão guarnecidos em todas as faces externas, inclusive a inferior, com fechamento perfeito, para impedir a queda de materiais e a propagação de pó.

Art. 65. O emprego de andaimes suspensos por cabos será permitido, desde que o passadiço satisfaça às seguintes condições:

I – Não descer a altura inferior a 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) no máximo;

II – Ter largura de 1m (um metro) no mínimo, e 2m (dois metros) no máximo;

III – Ter resistência correspondente a 700 Kg/m² (setecentos quilos  por metro quadrado);

IV – Ser dotado de proteção, em todas as faces livres, para segurança dos operários e para impedir a queda de materiais.

Art. 66. Os andaimes não podem danificar as árvores, ocultar aparelhos de iluminação ou de outro serviço público e nem as placas de nomenclatura das ruas.

§ 1º. Quando for necessária a retirada de quaisquer dos aparelhos ou placas referidos neste artigo, o interessado deverá pedir, nesse sentido, providências à Prefeitura.

§ 2º. Na hipótese prevista no parágrafo anterior, as placas de nomenclatura das ruas e as de numeração serão fixadas nos andaimes, em lugar visível, enquanto durar a construção.

Art. 67. A remoção do andaime, tapumes e outros aparelhos da construção deverá ser retirada:

I – No máximo, 24 (vinte e quatro) horas após o término  das obras, devendo a retirada ficar concluída dentro de 5 (cinco) dias;

II – No prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, observadas as exigências do inciso anterior no caso de paralisação das obras.

Art. 68. Em casos excepcionais, a Prefeitura poderá exigir projetos completos de andaimes, com os respectivos cálculos de resistência e estabilidade.

CAPÍTULO IV

HABITE-SE

Art. 69. Uma vez concluída qualquer edificação ou qualquer obra parcial, resultante de projeto aprovado e de licença para construir, deverá ser requerido o “habite-se”.

§ 1º. O requerimento de “Habite-se” deverá ser feito dentro do prazo de licença para edificação, pelo interessado, ao órgão municipal competente.

§ 2º. O requerimento de “Habite-se”, quando for o caso, deverá ser acompanhado dos estudos e sondagens do terreno, dos projetos de fundações e de instalações prediais e do projeto de modificações introduzidas no decorrer da obra.

Art. 70. A concessão de “Habite-se” da edificação ou utilização de instalações deverá ser precedida por vistoria da edificação, realizada por Comissão Técnica da Prefeitura.

§ 1º. O “Habite-se” da edificação só será concedido se estiverem atendidas as seguintes exigências:

a) se cumpridas as determinação do § 2º do artigo anterior;

b) se tiver sido cumprido fielmente o projeto aprovado pela Prefeitura e demais exigências deste Código, ou se apresentado o projeto de modificações conforme disposto no § 2º do artigo anterior;

c) se a execução das instalações prediais tiver sido aprovada pelas repartições estaduais ou municipais ou pelas concessionárias de serviços públicos, quando for o caso;

d) se o passeio do logradouro correspondente ao edifício estiver inteiramente construído e reparado, bem como limpo, se for o caso.

§ 2º. Procedida a vistoria e aceita a edificação, o órgão municipal competente emitirá o “Habite-se”.

Art. 71. A vistoria deverá ser efetuada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do aviso do construtor ou de comunicação do proprietário.

§ 1º. Antes de ser feita a vistoria de que trata este artigo,  não será permitida a habitação, ocupação ou utilização do prédio, sob pena de multa e de outras cominações legais.

§ 2º. Na hipótese de ter sido ocupado o prédio com irregularidade na sua construção nos termos do parágrafo anterior, ser-lhe-á negada a baixa, com as cominações legais.

§ 3º. Se a vistoria não for feita dentro do prazo, definido no “caput” deste artigo, considerar-se-á a obra aprovada , podendo o prédio ser habitado, ocupado  ou utilizado pelo proprietário.

§ 4º. Será permitida a instalação de máquinas, balcões, armários e prateleiras nos prédios destinados a estabelecimentos industriais e comerciais sem que possam, entretanto, funcionar antes da vistoria, a não ser no caso do § 3º, deste artigo.

Art. 72. Poderá ser concedido “Habite-se” parcial de uma edificação nos seguintes casos:

I – Quando se tratar de um prédio de parte comercial e parte residencial, e puder cada uma ser utilizada independentemente da outra;

II – Quando se tratar de edificação multifamiliar, para cada unidade residencial que esteja completamente concluída;

III – quando se tratar de mais de um prédio construído no mesmo lote, para cada unidade, devendo estar concluídas as obras necessárias ao perfeito acesso a este prédio, inclusive as de urbanização, se houver.

Parágrafo Único. Para efeito de prazo para concessão do “Habite-se” parcial, ficará a Prefeitura sujeita às condições estabelecidas no artigo anterior.

Art. 73. Após a emissão do documento de ocupação ou  “Habite-se” de toda e qualquer edificação, órgão municipal competente deverá providenciar, obrigatoriamente, para que os elementos de interesse da tributação municipal sejam transcritos no respectivo Cadastro.

Art. 74. Concluída a construção e concedida a baixa, não poderá o proprietário mudar o seu destino sem prévia licença da Prefeitura, sob pena de multa e interdição.

§ 1º. Só será permitida a mudança parcial ou total da destinação de qualquer construção, quando não contrariar as disposições deste Código e o interesse público, a critério da Prefeitura.

§ 2º. A licença para mudança de destinação, pedida em requerimento instruído com a planta do prédio, será concedida por alvará, depois de verificada sua regularidade.

TÍTULO IV

CONDIÇÕES GERAIS DAS EDIFICAÇÕES

CAPÍTULO I

DISPÓSIÇÕES GERAIS

Art. 75. Além das exigências mínimas contidas nas  tabelas 1 e 2, anexas a este Código, referentes aos compartimentos de utilização  prolongada e eventual, as modificações erguidas no Município atenderão ainda as condições expressas no presente Capítulo.

Art. 76. Em terrenos de esquina haverá 2 (duas) fachadas, sendo consideradas como principal a que assim o proprietário designar, para efeitos de tributação e numeração.

Art. 77. A critério do órgão municipal competente, serão exigidos estudos e sondagens do terreno e projeto de fundações, quando o terreno esteja servindo ou tenha servido de depósito de carvão, ou quando for constatado, após vistoria das condições geológicas do terreno, que este não oferece condições à estabilidade da obra.

Art. 78. Nenhuma edificação poderá ser construída:

I – Sobre os terrenos não edificáveis definidos pela Lei de Ocupação e Uso do Solo, sem que tenham sido previamente saneados;

II – Sobre os terrenos a que se refere o artigo anterior deste Código, sem que sejam cumpridas as exigências indicadas no mesmo artigo.

Art.79. Serão expressamente proibidas as subdivisões de compartimentos, ainda que por tabiques de madeira ou outro material parcialmente removível, quando a subdivisão criar compartimentos em condições contrárias às estabelecidas neste Código.

Art. 80. Toda edificação deverá dispor de:

I – Instalação sanitária com comunicações diretas com o seu interior;

II – Sistema de esgoto ligado à rede pública, quando houver, ou à fossa séptica adequada;

III – Instalação de água ligada à rede pública, quando houver, ou de outro meio permitido de abastecimento;

IV – Instalação elétrica ligada à rede pública, quando houver;

V – Passeio adequado, quando contíguo a vias públicas que tenham meios-fios assentados.

CAPÍTULO II

ÁGUA PLUVIAIS

Art. 81. Em qualquer edificação o terreno será preparado para permitir o escoamento das águas pluviais.

Art. 82. Os lotes em declive somente poderão extravasar águas pluviais para os lotes à jusante quando não for possível seu escoamento para as ruas, por baixo dos passeios.

Parágrafo Único. No caso previsto neste artigo, as obras de canalização das águas ficarão a cargo do interessado, devendo o proprietário do lote à jusante permitir a sua execução. 

Art. 83. Os edifícios construídos sobre linha divisórias e/ou no alinhamento do logradouro público, deverão ser providos dos artifícios necessários para não deitarem água sobre o terreno adjacente ou sobre o logradouro, obedecidas as seguintes condições:

I – Os condutores das fachadas serão embutidos nas paredes;

II – fica proibida a ligação direta dos condutores à rede de esgoto sanitário;

III – As águas pluviais serão canalizadas por baixo dos passeios, até as sarjetas, não sendo permitidas aberturas dos muros.

Parágrafo Único. Somente será permitida a edificação em linhas divisórias laterais se não contiver abertura nas paredes confinantes, a não ser as que permita o Código Civil ou o próprio vizinho.

Art. 84. Sempre que possível, o escoamento das águas deve ser feito de modo a serem encaminhadas aos cursos d’água ou sarjetas do logradouro público, obedecendo-se as seguintes normas:

I – No caso de existir galeria de águas pluviais no logradouro e havendo insuficiência de declividade para o escoamento das águas, a Prefeitura, se julgar conveniente, permitirá o lançamento nessa galeria, por meio de ramal; 

II – A ligação do ramal à galeria far-se-á por meio de caixa de ralo no início do ramal ou poço de visita, com caixa de areia, podendo, a juízo da Prefeitura, ser feita a ligação direita a partir de uma pequena caixa de inspeção no interior do terreno;

III – As ligações dos ramais às galerias serão feitas pela Prefeitura, à  custa do interessado, e passarão a fazer parte da rede geral.

Parágrafo Único. A permissão para lançamento de águas na galeria de rede pluvial, no caso previsto no item I deste artigo, dependerá de prévio requerimento da parte interessada, instruído com desenho dos detalhes técnicos. 

CAPÍTULO III

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

Art. 85. As instalações de prevenção contra incêndio são obrigatórias nos seguintes tipos de edificações, a serem construídas, reconstruídas e reformadas:

I – Nas de três ou mais pavimentos, inclusive o térreo;

II – Nas de mais de 750,00m² (setecentos e cinqüenta metros quadrados) de área construída;

III – Nas destinadas a fins especiais, como indústrias, oficinas, postos de serviço e de abastecimento de veículos, garagens comerciais, escolas, casas de diversões e de reunião pública, hospitais e casas de saúde, grandes estabelecimentos comerciais e depósito de explosivos ou inflamáveis.

§ 1º. As exigências do presente artigo são extensivas aos edifícios em que apenas parte seja destinada à utilização coletiva.

§ 2º. Além de 5.000 (cinco mil litros) de água de reserva obrigatória contra incêndio, as edificações referidas no presente artigo deverão Ter uma canalização de ferro de 63m (sessenta e três milímetros) de diâmetro interno, resistente a uma pressão mínima de 12 MCA, que parta do reservatório elevado, atravesse todo os pavimentos e termine na parte inferior da fachada ou no passeio, com ramificações para compartimentos do pavimento térreo, se for o caso.

§ 3º. A canalização referida no parágrafo anterior, deverá ser dotada na extremidade superior, junto ao reservatório elevado, de uma válvula de retenção.

§ 4º. Na altura de cada pavimento e nos compartimentos do pavimento térreo, quando existirem, a canalização deverá ser dotada dos aparelhos adequados, observadas as especificações para instalações de prevenção contra incêndios.

Art. 86. Para que as medidas relativas à prevenção contra incêndios sejam efetivas, o órgão competente da Prefeitura deverá submeter à apreciação do Corpo de Bombeiros do Estado os projetos de edificações a que se refere o artigo anterior, antes de ser concedida a licença para edificação, reforma, reconstrução ou acréscimo.

Parágrafo Único. Antes de solicitar do órgão competente da Prefeitura o “Habite-se” do edifício, conforme o caso, o interessado deverá requerer do Corpo de Bombeiros a vistoria das instalações e aparelhos de prevenção contra incêndios.

Art. 87. Nos edifícios já existentes e em que sejam absolutamente necessárias instalações contra incêndios, o órgão competente da Prefeitura providenciará a expedição das respectivas intimações fixando prazos para seu efetivo cumprimento.

CAPÍTULO IV

FECHAMENTO DE TERRENOS E PASSEIOS

Art. 88. Os proprietários de terrenos situados em logradouros pavimentados ou dotados de meio-fio, são obrigados a vedá-los nas respectivas testadas, bem como a guarnecê-los de passeio.

Art. 89. Quando o terreno não for edificado, a vedação se executará por muro, com 1,80m (um metro e oitenta centímetros) de altura, obedecendo ao grade do logradouro.

Art. 90. Nos terrenos edificados, a vedação consistirá em muro ou gradil a ser construído de acordo com o projeto aprovado.

§ 1º. A baixa e o “Habite-se” só serão concedidos depois de concluído o muro ou gradil de testada e o passeio.

§ 2º. Além do muro ou gradil, a vedação dos terrenos edificados poderá ser feita por cerca viva sustentada por tela ou arame farpado, por tela guarnecida com estrutura metálica ou sustentada por mourões de concreto ou de madeira beneficiada e ainda, por outros elementos divisórios sujeitos à prévia aprovação da Prefeitura.

§ 3º. Para a vedação de terrenos não edificados a mesma poderá ser ainda da cerca viva conforme parágrafo 2º, desde que a altura mínima seja de 1,80m (um metro e oitenta centímetros).

Art. 91. A largura do passeio e seu “grade” serão estabelecidos pela Prefeitura, de acordo com a Lei de Ocupação e Uso do Solo.

Art. 92. As rampas destinadas à entrada de veículos não poderão ultrapassar a 0,50m (cinquenta centímetros) no sentido de largura do passeio e terão a menor extensão possível. 

Art. 93. Os passeios deverão ter, transversalmente uma  declividade de 3% (três por cento) no sentido do alinhamento para o meio-fio.

§ 1º. O piso dos passeios deverá ser de material antiderrapante;

§ 2º. Nas esquinas de duas vias públicas que se cruzam em ângulo reto, os alimentos dos meios-fios serão concordados por um arco de raio igual a média aritmética das duas larguras dos passeios, e naquelas que se cruzam em ângulo agudo, serão concordados por um arco de raio conveniente, de tal maneira que conserve sempre a mesma largura do passeio predominante.

§ 3º. O tratamento dos passeios com canteiros e arborização será disciplinado em “croquis” a ser fornecido, a qualquer tempo, pela Prefeitura ao proprietário do terreno.

§ 4º. O escoamento das águas pluviais, de terreno para as sarjetas dos logradouros, deverá ser feito através de tubos sob os passeios.

§ 5º. A Prefeitura poderá exigir, em qualquer época dos proprietários dos lotes, a reparação ou reconstrução dos passeios correspondente.

§ 6º. Ao proprietário do lote compete o ônus da construção ou reparação e da parte atingida do logradouro em virtude de escavações conseqüentes de assentamento de canalização, instalação em subsolo e outros serviços que afetam a conservação dos pisos das partes citadas, quando executadas para atender as necessidades do lote, com ou sem construção.

§ 7º. Após decorridos 3 (três) meses de execução do meio-fio do logradouro, fica o proprietário do lote obrigado a iniciar e terminar a construção do passeio correspondente ou a sujeitar-se ao pagamento de multa prevista para o caso de infração, além da indenização acrescida de 20% (vinte por cento), no caso de execução da obra pela Prefeitura.

CAPÍTULO V

ADEQUAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES À PAISAGEM URBANA

SEÇÃO I

CONDIÇÕES GERAIS

Art. 94. Todos os projetos para construção, reconstrução, reconstrução, acréscimo e reforma de edifícios, estão sujeitos a aprovação prévia por parte da Prefeitura, quanto às suas condições de adequação à paisagem urbana e ambientação.

Art. 95. Os compartimentos de acesso, escadas, rampas, casas de máquinas de elevadores, reservatórios ou qualquer corpo acessório, aparecendo acima de cobertura ou terraços, devem ficar harmoniosamente incorporados ao volume do edifício.

Art. 96. As fachadas secundárias, visíveis de logradouros públicos deverão harmonizar-se com a fachada principal.

Art. 97. Nas fachadas dos edifícios construídos no alinhamento, serão permitidas saliências avançando sobre as ruas que tiveram passeios maiores ou iguais a 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), desde que:

I – Não excedem a metade da largura dos passeios e fiquem em qualquer caso, sujeitas ao balanço máximo de 2,00m (dois metros) e mínimo de 1.00m (um metro); 

II – Estejam situadas acima do primeiro pavimento, considerando-se primeiro pavimento ao nível do passeio;

III – Não apresentam quaisquer de seus elementos abaixo da cota de 3,00m (três metros) tendo como referência o nível do passeio.

SEÇÃO II

MARQUISES

Art. 98. Serão permitidas marquises na testada dos edifícios construídos no alinhamento dos logradouros, desde que obedeça às seguintes condições:

I – Terem largura máxima 60% (sessenta por cento) da largura do passeio e mínima de 0,90m (noventa centímetros);

II – O máximo de 3m (três metros de largura, respeitadas as condições do inciso I;

III – Não apresentem quaisquer de seus elementos abaixo da cota de 3,00m (três metros), tomando-se como referência o nível do passeio;

IV – Não prejudiquem a arborização e a iluminação pública, nem ocultem placas de nomenclatura dos logradouros;

V – Serem executados com material resistente à ação do tempo;

VI – Serem dotadas de caimento para escoamento das águas pluviais, em direção à fachada;

VII – Serem providas de condutores para escoamento das águas pluviais por sob o passeio, lançando-se às sarjetas dos logradouros públicos.

Art. 99. As marquises serão obrigatórias para os prédios de lojas a serem construídos na zona comercial, com a ressalva para os prédios que adotarem o balanço acima do segundo pavimento, de acordo com  os Modelos de Assentamento (MA) indicados para a zona.

Art. 100. Será obrigatória a construção ou colocação de marquises nas fachadas dos prédios comerciais a serem construídos, bem como nos edifícios comerciais já existentes, quando tiverem de ser executadas nestes prédios obras que importem na modificação da fachada. 

Parágrafo Único. Excluem-se da exigência do artigo anterior, por motivo de segurança, os edifícios destinados a estabelecimentos bancários.

Art. 101. As alturas e balanços dos marquises, no mesmo quarteirão, serão uniformes, salvo quando construídos em logradouros de grande declividade, quando se comporão de tantos segmentos horizontais quantos foram convenientes. 

Parágrafo Único. Nas quadras já estiverem prédios com marquises, dentro das condições deste Código servirão as mesmas de padrão, em altura e balanço, para os demais edifícios a serem ali construídos.

Art. 102. Nos projetos de edifícios em que forem exigidas marquises, bem como nos projetos que acompanharam o pedido de licença para execução das mesmas, os desenhos, que serão convenientemente cotados, deverão contar:

I – Na escala de 1:50(um por cinquenta) – marquises e parte da fachada como conjunto, detalhe do revestimento inferior ou forro; proteção horizontal do passeio, com indicação dos postes de qualquer natureza e árvores, acaso existentes no trecho correspondente à fachada;

II – Na escala 1:25 (hum por vinte e cinco) – seção transversal na marquise, determinando-lhe o perfil, a constituição estrutural, os focos de luz e a largura do passeio.

Art. 103. Concluída a marquise, fica o interessado obrigado a dar à Prefeitura conhecimento do fato, para efeito de baixa.

SEÇÃO III

VITRINES E MOSTRUÁRIOS

Art. 104. A instalação das vitrines e mostruários só será permitida quando não acarretar prejuízo para a ventilação e iluminação prescritas neste código e não prejudicar a paisagem urbana. 

Parágrafo Único. As vitrines poderão ocupar, parcialmente, passagens ou vãos de entrada desde que a passagem livre não fique reduzida aquém do limite previsto para cada espécie de construção.

Art. 105. A colocação de mostruários nas paredes externas das lojas será permitida, desde que:

I – O passeio do logradouro tenha a largura mínima de 2,00m (dois metros);

II – A saliência máxima de qualquer de seus elementos sobre o plano vertical marcado pelo alinhamento do logradouro seja de 0,30m (trinta centímetros);

III – apresentam aspecto conveniente, cantos arredondados e sejam construídos de material resistente à ação do tempo.

SEÇÃO IV

ANÚNCIOS, LETREIROS, CARTAZES E PLACAS

Art. 106. Os anúncios, letreiros, cartazes e placas também estarão sujeitos à aprovação prévia da Prefeitura, que poderá impugnar tudo o que lhe parecer contrário a uma ambientação adequada do espaço urbano, quer quanto ao aspecto e colocação, quer quanto à segurança.

Parágrafo Único. As plantas das fachadas  principais ou secundárias, visíveis dos logradouros públicos deverão apresentar soluções para instalações de aparelhos de ar condicionado, as quais se harmonizarão ao projeto arquitetônico.

SEÇÃO V

GALERIAS

Art. 107. Obedecidas as prescrições da Lei de uso do Sol, será permitida a construção de galerias para instalação de comércio e serviço, observadas as seguintes condições:

I – A largura útil mínima do acesso público será de 4,00m (quatro metros) e se prolongará, horizontalmente, até os logradouros aos quais a galeria dê acesso;

II – No sentido vertical será dotada de um vão livre de iluminação que terá largura mínima de 4,00m (quatro metros) e que se estenderá do primeiro pavimento à cobertura do último pavimento, que deverá permitir a iluminação natural;

III – Só serão permitidos pavimentos sobre o acesso público nas testadas voltadas para os logradouros, permitindo-se no máximo, 2,5 (duas e meia) vezes o pó-direito do pavimento cujo piso cubra o acesso público;

IV – Nos pavimentos superiores a largura útil mínima da circulação será de 2,00m (dois metros);

V – Os acessos públicos estarão permanentemente desimpedidos em toda a sua extensão e largura útil mínima;

VI – Os acessos verticais obedecerão ao disposto neste Código e deverão, de preferência, se localizar lateralmente ao acesso público, observando-se a distância mínima de 1,50m (hum metro e cinquenta centímetros), caso se localizem perpendicularmente ao acesso público;

VII – O pé-direito do primeiro pavimento, ao nível dos logradouros, terá, no mínimo, o estabelecido por este Código para as lojas e se existirem sobre-lojas, para ambas.

CAPÍTULO VI

ÁREAS, ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO

SEÇÃO I

ÁREAS PRINCIPAIS E ÁREAS SECUNDÁRIAS

Art. 108. As áreas para efeitos de iluminação e ventilação serão divididas em duas categorias: áreas principais e áreas secundárias. 

Art. 109. Todas área principal fechada deverá satisfazer as seguintes condições:

I – Ser de 2,00m (dois metros) no mínimo, o afastamento de qualquer vão à face da parede ou divisa que fique oposta, sendo o afastamento tomado sobre a perpendicular traçada, em pleno horizontal, ao meio do peitoril ou soleira do vão interessado;

II – Permitir a inscrição de um círculo que, tangenciado o peitoril  ou soleira do vão interessado, tenha 2,00m (dois metros) de diâmetro, no mínimo;

III – Ter o mínimo de 10.00m² (dez metros quadrados); 

IV – Permitir, acima do segundo pavimento, ao nível de cada piso, a inscrição de um círculo, cujo diâmetro mínimo “D” seja dado pela fórmula:

D = 2m + h/b, na qual “h” representa a distância do piso considerado ao piso do pavimento imediatamente superior ao fundo da área e onde “b” terá o valor referido no inciso seguinte;

V – Na fórmula estabelecida no inciso anterior, adotar-se-á para “b” o valor 4 (quatro), excetuando-se o caso de construção em zona comercial quando “b” deverá ser igual a 6 (seis), desde que não haja compartimentos destinados a permanência noturna, iluminados e ventilados pela área.

Art. 110. Toda área principal aberta deverá satisfazer as seguintes condições:

I – Ser de 1,50m (hum metro e meio), no mínimo, o afastamento de qualquer vão à face da parede ou divisa que lhe fique oposta, sendo o afastamento tomado sobre a perpendicular traçada, em plano horizontal, ao meio de peitoril ou soleira de vão interessado;

II – Permitir a inscrição de um círculo que, tangenciamento o peitoril ou soleira do vão interessado, tenha 1,50m (hum metro e cinquenta centímetros) de diâmetro, no mínimo;

III – Permitir, acima do segundo pavimento, ao nível de cada piso, a inscrição de um círculo cujo diâmetro mínimo “D” seja dado pela fórmula:

D = 1,50 + h/6, na qual  “h” representa a distância do piso considerado ao piso do pavimento imediatamente superior ao fundo da área.

Parágrafo Único. Em edifício acima de 4(quatro) pavimentos, em que as áreas de iluminação foram definidas pelos afastamentos laterais previstos na Lei de Uso do Solo, fica dispensado o cumprimento do previsto no inciso III deste artigo, devendo atender simultaneamente às condições mínimas da referidas Lei e do presente artigo.

Art. 111. Toda área secundária deverá satisfazer as seguintes condições:

I – Ser de 1,50m (hum metro e cinquenta centímetros), no mínimo, o afastamento de qualquer vão à face da parede que lhe fique oposta, sendo o afastamento medido sobre a perpendicular traçada, em plano horizontal, no meio do peitoril ou soleira do vão interessado;

 II – Permitir a inscrição de um círculo de 1,50m (hum metro e cinquenta     centímetros) de diâmetro;

III – Ter a área de 6,00m² (seis metros quadrados);

IV – Permitir, acima de 2º (segundo) pavimento, ao nível de cada piso, a inscrição de um círculo cujo diâmetro mínimo “D” seja dado pela fórmula:

D = 1,50m + h/10, na qual “h” representa a distância do piso considerado ao piso do segundo pavimento.

V – Manter constante, em toda a altura da edificação, em plano horizontal, uma área que permita a inscrição de um círculo cujo diâmetro “D”  seja dado pela fórmula:

D = 1,50m + h/10, onde “h” representa a distância do piso do segundo pavimento ao teto do último pavimento.

Art. 112. Dentro das dimensões mínimas de uma área não poderão existir saliência, nem balanços de mais 0,50 (cinquenta centímetros) destinados à instalação de aparelhos de ar condicionado.

SEÇÃO II

ÁREAS COMUNS

Art. 113. O direito real de servidão recíproca de áreas comuns de divisa será regulado de acordo com os seguintes considerações:

I – A comunhão de áreas fica subordinada à concordância mútua dos proprietários dos terrenos, estabelecidas por escritura, devidamente registrada no Registro Geral de Imóveis e condicionada, ainda a termo assinado no órgão competente;

II – No termo a que se refere o inciso I deste artigo, poderão ser estabelecidas igualmente condições referentes a limite de altura, acima do qual não poderá ser levantada edificação alguma;

III – a área comum resultante obedecerá a todas as disposições deste Código, como se fosse una e indivisível;

IV – No caso de existir diferença de nível entre os prédios, a comunhão é considerada a partir do nível do mais alto.

Parágrafo Único. A condição prevista no Inciso I deste artigo é exigida para cada um dos prédios afastados, ainda que pertencentes a um mesmo proprietário.

SEÇÃO III

ÁREAS COLETIVAS

Art. 114. As área coletivas serão permanentemente livres, ressalvadas, entretanto, as disposições deste Código, especialmente as seguintes:

I – Será permitida a construção abaixo do solo nas áreas coletivas para fins vários, de uso transitório, ou guarda de veículos, de acordo com as disposições deste Código, desde que o nível da cobertura da construção não ultrapasse o nível estabelecido para área coletiva;

II – Os vãos de iluminação e ventilação poderão abrir diretamente para as áreas coletivas;

III – Os lotes, com testada para dois ou mais logradouros deverão respeitar, isoladamente, os limites de profundidade dos lotes com testadas para cada um desses logradouros, sendo que as partes desses lotes, encravadas entre o limite de profundidade e as divisas dos lotes contíguos, não poderão ser construídas, a fim de que não impeçam a utilização da área coletiva por parte dos referidos lotes contíguos;

IV – Para efeito de iluminação e ventilação, as áreas coletivas estão sujeitas às condições exigidas nesse Código, para as áreas fechadas, sendo, contudo, permitido que a área de iluminação e ventilação de cada prédio adjacente, se completamente com a parte da área coletiva que, isoladamente, seja insuficiente para atender os requisitos necessários;

V – As passagens de acesso entre os logradouros e as áreas coletivas serão permanentemente mantidas livres e desembaraçadas de qualquer construção ou vedação no terreno, até o nível do segundo pavimento, no mínimo;

VI – As passagens e acessos às áreas coletivas poderão ser cobertas pelos pavimentos elevados, no caso da quadra fechada, a partir do segundo pavimento, desde que haja uma altura livre de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros), no mínimo, executando-se as sobrelojas que não poderão se estender sobre as referidas passagens;

VII – Sobre as passagens de acesso às áreas coletivas, poderão ser abertos vãos de portas, janelas e vitrines das lojas o edifício a cujo lote o terreno pertencer e do edifício adjacente que terá por elas servidão de acesso;

VIII – As passagens de acesso para as áreas coletivas constituirão servidão pública ao nível do terreno, mas serão incluídas em um dos lotes adjacentes;

IX – As áreas de servidão pública e as passagens não poderão ser interditadas ao trânsito.

SEÇÃO IV

ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO

Art. 115. Todo compartimento, seja qual for o seu destino, deverá Ter, dentro das prescrições deste Código e ressalvados os casos nele previstos, em plano vertical, pelo menos um vão aberto diretamente para o logradouro público, ou para uma área ou suas reentrâncias.

§ 1º. Todo compartimento deverá ser dotado, nas aberturas, de dispositivos próprios para assegurar a circulação de ar.

§ 2º. As disposições deste artigo poderão sofrer alterações quando se tratar de compartimentos especiais como adegas, câmaras escuras, câmaras frigoríficas e outros de natureza ou finalidade similar, a critério da Prefeitura.

Art. 116. O total das áreas dos vãos, dando para o exterior, será expresso em fração da superfície do compartimento em projeção horizontal, de acordo com o quadro seguinte:

QUADRO  -  VÃOS

_________________________________________________________________________

   Natureza do                            Área total dos vãos abertos para o exterior expressa em 

 compartimento                          da fração da superfície do compartimento.

                                                        ________________________________________________

                        Dando para as áreas                  Dando   para  áreas                         fechadas ou sob

                                                    abertas ou diretamente              varandas   cobertas,   alpendres   ou

                                                    para o exterior.                          pórticos de mais de 1,00m de largura.

De permanência prolongada,

em geral                                              1/6                                                1/5

De permanência prolongada,

no caso de lojas, sobrelojas,

armazéns e similares.                          1/10



   1/8


De utilização transitória                        1/8 




   1/6

Art. 117. Em cada compartimento, uma das aberturas pelo menos, terá vergas distanciadas do teto, no máximo, 1/6 (hum sexto) do pé-direito.

Art. 118. Nenhum vão será considerado suficiente para iluminar e ventilar pontos de compartimentos que dele distem mais de 2 (duas) vezes esse valor, nos demais casos.

Art. 119. Quando os vãos estiverem sob a cobertura de alpendres ou varandas, esses compartimentos deverão permitir, em plano horizontal, a inscrição de um círculo cujo diâmetro seja igual à distância do vão ao limite oposto da cobertura, distância que não poderá ser superior a 3,00m (três metros).

Art. 120. Em casos de construções destinadas a fins especiais, será permitida pela Prefeitura a adoção de dispositivos adequados para a iluminação e ventilação artificiais. 

§ 1º. Ainda que existam instalações para renovação ou condicionamento de ar, devem ser respeitadas as condições de iluminação e ventilação naturais, bem como as dimensões das áreas previstas neste Código, para compartimentos de permanência prolongada ou transitória, excetuados os subsolos.

§ 2º. Só serão consideradas iluminação e ventilação diretas, as que provenham do interior ou de áreas, na forma prevista por este Código.

Art. 121. A iluminação e ventilação através de forros falsos serão permitidas para compartimentos sanitários tais como, banheiros, vasos e mictórios, nas seguintes condições:

I – A extensão do túnel de ligação com o exterior ou áreas não poderá ser superior a 3,00m (três metros);

II – O vão não poderá Ter área inferior a 1/6 (um sexto) da área do compartimento, mantidas as condições do pé-direito;

III – O vão será provido de veneziana basculante à entrada do compartimento e grade ou tela metálica na abertura externa;

IV – O túnel de ligação deverá Ter revestimento liso e pintado em cores claras.

Parágrafo Único. A adoção de forro falso só será permitida para o exterior, ou áreas de serviço.

Art. 122. Com exceção dos depósitos, adegas e compartimentos similares, nenhum compartimentos pode ser iluminado ou ventilado através de outro.

Art.123. A ventilação forçada, por meio de chaminé de tiragem, obedecerá as seguintes condições:

a) A seção transversal da chaminé deverá ter a área mínima de 0,06m² (seis decímetros quadrados) por metro de altura e permitir a inscrição de um circulo de 0,60m (sessenta centímetros) de diâmetro;

b) As chaminés terão, na sua base, comunicação direta com o exterior, ou por meio de outros de seção transversal não inferior à metade do exigido para a chaminé, com dispositivo para regular a entrada de ar.

CAPÍTULO VII

COMPARTIMENTOS

SEÇÃO I

CLASSIFICAÇÕES E PÉS-DIREITOS

Art. 124. Para os efeitos deste Código, o destino dos compartimentos não será considerado apenas pela sua designação no projeto, mas principalmente, pela sua finalidade lógica, decorrente da disposição em planta.

Art. 125. Classificam-se os compartimentos em:

I – De permanência prolongada (diurna e noturna);

II – De utilização transitória;

III – De utilização especial.

Art. 126. São considerados compartimentos de permanência prolongada em edificações residenciais os seguintes: dormitórios, salas de estar, refeições e outras, cozinhas, copas e áreas de serviço cobertas.

Em edificações comerciais e de serviço: lojas, armazéns, sala para exercício profissional, tais como: gabinetes de trabalho, escritórios, consultórios, comércio e negócios e outros de destinação semelhantes, ginásios cobertos e correlatos.

Em estabelecimentos hospitalares: quarto, enfermaria, berçário, consultório, sala de administração, copa e cozinha e outros cuja utilização exceda à 6 (seis) horas diárias.

Em estabelecimentos escolares: sala de aula, secretarias, administração, laboratórios de pesquisa, biblioteca, cantina, refeitórios e outros cuja utilização exceda a 4 (quatro) horas diárias.

Art. 127. São considerados compartimentos de utilização transitória em edificações residenciais os seguintes compartimentos: instalações sanitárias, vestiários, vestíbulo, halls, depósito, dispensa, casa de máquinas, garagem, circulação e corredores, escadas e rampas e outros de destinação semelhante.

Em edificações comerciais e de serviço: sala de espera, instalações sanitárias, corredores, caixa de escada, rouparia, arquivo, depósito, garagem e outros de destinação semelhante.  

Em estabelecimentos hospitalares: circulação e corredores, escadas e rampas, instalações sanitárias, sala de espera, rouparia, ambulatório, arquivo, depósito e outros de destinação semelhante.  

Em estabelecimentos escolares: corredores, galerias e circulação, escadas e rampas, instalações sanitárias, arquivo, depósito e outros de destinação semelhante.  

Art. 128. São considerados compartimentos de utilização especial aqueles que, pela sua finalidade, dispensem abertura para o exterior, tais como: câmara escura, frigorífica, adega, armário, (closed), e outros de características especiais, a critério do órgão competente da Prefeitura Municipal.

Art. 129. Salvo as exceções previstas neste Código, serão os seguintes os pés-direitos mínimos admissíveis:

I – 3,50m (três  metros e cinquenta centímetros) para compartimento situado no pavimento térreo destinado a loja, comércio, indústrias e prestação de serviço e desprovido de sobrelojas;

II – 5,60m (cinco metros e sessenta centímetros) para loja com sobreloja, sendo 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) o pé-direito mínimo da sobreloja;

III – 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) para cozinha, copa, despensa, câmara escura, compartimento sanitário e corredores de circulação;

IV – 2,20m (dois metros e vinte centímetros para garagem;

V – 2,80m (dois metros e oitenta centímetros) para os demais casos.

SEÇÃO II

CONDIÇÕES GERAIS DOS COMPARTIMENTOS

Art. 130. Nas edificações residenciais, os compartimentos de permanência prolongada (diurna e noturna) deverão Ter área mínima de 10,00m² (dez metros quadrados), exceto as cozinhas, copas e áreas de serviço.

§ 1º. Nas casas de habitação popular, em cada pavimento constituído por três ou mais compartimentos, inclusive a instalação sanitária, deverá haver um deles, pelo menos, com a área mínima de 9,00m² (nove metros quadrados).

§ 2º. Nas habitações será permitido um compartimento de 6,00m² (seis metros quadrados) correspondendo a cada grupo de dois compartimentos de permanência prolongada.

Art. 131. Na habitação de classe “hotel”, quando os aposentos forem isolados, terão a área mínima de 9,00m² (nove metros quadrados) e o banheiro, ,área mínima de 3,20m² (três vírgula vinte metros quadrados).

Art. 132. Os compartimentos de permanência prolongada deverão ainda:

I – Oferecer forma tal que contenham, em plano horizontal, um círculo de 1,00m (hum metro) de raio, em qualquer posição, entre as paredes opostas, ou concorrentes;

II – Ter as paredes concorrentes – quando elas formaram um ângulo de 60º (sessenta graus) ou menor- concordadas por uma  terceira de comprimento mínimo de 0,60m (sessenta centímetros).

Parágrafo Único. A parte do compartimento que não satisfizer o inciso I não será computada para perfazer a área mínima exigida.

Art. 133. Quando o projeto der lugar à formação de recantos, poderão estes ser aproveitados como armários, desde que não tenham área superior a 2,00m² (dois metros quadrados).

Art. 134. Em toda e qualquer habitação, nenhum compartimento poderá ser subdividido com prejuízo das área mínimas aqui estabelecidas.

SEÇÃO III

COZINHAS, COPAS E DESPENSAS

Art. 135. As cozinhas deverão satisfazer às seguintes condições:

I – Não ter comunicação direta com dormitórios, banheiros e instalações sanitárias;

II – Ter área mínima de 4,00m² (quatro metros quadrados);

III – Ter forma que permita a inscrição de um círculo de 0,80m (oitenta centímetros) de raio;

IV – Ter piso de material resistente e impermeável;

V – Ter paredes de 1,50 (hum metro e cinquenta centímetros) de altura, revestidas de material impermeável, resistente e liso.

Art. 136. As copas deverão ter área mínima de 6,00m² (seis metros quadrados) e forma que permitam a inscrição de um círculo de 1,00 (um metro) de raio. 

Art. 137. As copas conjugadas com cozinhas, formando um só compartimento, além de satisfazerem aos incisos I, IV e V do artigo 135, deverão ter área mínima de 8,00m² (oito metros quadrados), com largura mínima de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros).

Art. 138. As despensas, além das exigências contidas nos incisos I, IV e V do artigo 135, deverão ainda, satisfazer às seguintes:

I – Só poderão comunicar-se diretamente com a cozinha e copa ou passagem;

II – Ter área compreendida entre 2,00m² (dois metros quadrados) e 4,00m² (quatro metros quadrados);

III – Forma que permita a inscrição de um círculo de 0,40m (quarenta centímetros) de raio;

IV – Pé-direito mínimo de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros).

SEÇÃO IV

COMPARTIMENTOS SANITÁRIOS

Art. 139. Os compartimentos destinados a banheiros e instalações sanitárias completas, deverão Ter a área mínima de 3,50m² (três vírgula cinquenta metros quadrados), com largura mínima de 1,30m (hum metro e trinta centímetros)

Art. 140. Os compartimentos destinados exclusivamente a chuveiros, deverão Ter área mínima de 1,20m² (hum vírgula vinte metros quadrados), com largura mínima de 0,90m (noventa centímetros).

Art. 142. Os compartimentos destinados, exclusivamente a vaso e chuveiro, deverão ter a área mínima de 1,50m² (hum vírgula cinquenta metros quadrados), com largura mínima de 0,90m (noventa centímetros). 

Art. 143. Os compartimentos sanitários deverão ter as paredes até 1,50m (hum metro e cinquenta centímetros) de altura e os pisos revestidos de material liso e impermeável.

SEÇÃO V

CORREDORES

Art. 144. Nas habitações particulares, os corredores de compartimentos até 7,00m (sete metros) deverão Ter largura mínima de 1,00m (hum metro) e, quando tiverem comprimento superior a 7,00m  (sete metros) deverão ter largura mínima de 1,20m (hum metro e vinte centímetros) e serem dotados de abertura para iluminação e ventilação correspondente no mínimo, a 1/8 da área.

Art. 145. Nas habitações coletivas, os corredores de uso comum de comprimento até 10,00m (dez metros) deverão ter largura mínima de 1,20m (hum metro e vinte centímetros) e quando tiverem comprimento superior a 10,00m (dez metros) deverão ter a largura mínima de 1,50m (hum metro e cinquenta centímetros). Em ambos os casos deverão ser dotados  para iluminação e ventilação nas mesmas proporções de que trata o artigo anterior.

SEÇÃO VI

ESCADAS 

Art. 146. A largura mínima das escadas será de 0,90m (noventa centímetros) úteis, salvo nas habitações coletivas, em que este mínimo será de 1,20m (hum metro e vinte centímetros).

Art. 147. Nas habitações coletivas as paredes da caixa de escada serão, segundo a respectiva rampa, pintadas com tinta a óleo, em uma faixa de 1,50m (hum metro e cinquenta centímetros) de altura.

Art. 148. Em todas as habitações coletivas as caixas de escada deverão ter  a iluminação e a ventilação mínima exigidas.

Art. 149. Em todas as edificações com três ou mais pavimentos a escada será obrigatoriamente construída de material incombustível.

§ 1º. Nas edificações com mais de três pavimentos, todas as escadas referidas neste artigo se estenderão, ininterruptamente, do pavimento térreo ao telhado ou terraço.

§ 2º. Será indispensável o material incombustível nas escolas destinadas a serviços.

Art. 150. A altura dos degraus não poderá ser superior a 0,18m (dezoito centímetros); o piso não poderá ter  menos de 0,28m (vinte e oito centímetros) e, salvo nos casos especiais, a juízo da Prefeitura, a largura do piso mais duas vezes a altura do degrau, deverá ser igual a 0,64m (sessenta e quatro centímetros), de acordo com a forma de Blondel. 

Art.151. As escadas em caracol deverão ter, pelo menos, 1,50m (hum metro e cinquenta centímetros) de diâmetro, em projeção horizontal da escada, bem como 0,30m (trinta centímetros),  no mínimo, na parte mais larga do piso de cada degrau.

Art. 152. Nos prédios de dois ou mais pavimentos, não será permitido o emprego exclusivo de escada em caracol para o acesso dos pavimentos elevados.

Parágrafo Único. A disposição deste artigo não se aplica ao caso de residência familiar unificada.

Art. 153. Todas as escadas que se elevarem a mais de 1,00m (hum metro) de altura, deverão ser guarnecidas de guarda-corpo e corrimão.

Art. 154. O patamar intermediário, com o comprimento mínimo de 1,00 (hum metro), será obrigatório todas as vezes que o número de degraus exceder a 19 (dezenove).

Art. 155. As escadas deverão oferecer condições tais que, em sua passagem sob qualquer obstáculo, a distância na vertical entre este e o piso do degrau seja, no mínimo, de 2,10m (dois metros e dez centímetros).

Art. 156. Em teatros, cinemas e outras casas de diversões, bem como em estabelecimentos de ensino, hospitais, hotéis, oficinas, as escadas, em número e situações convenientes, serão de material incombustível.

SEÇÃO VII

ELEVADORES

Art. 157. Nos edifícios com 4 (quatro) ou mais pavimentos, ou cujo piso do pavimento mais elevado estiver à altura igual ou superior a 9,50m (nove metros e cinquenta centímetros) será obrigatória a instalação de pelo menos 1 (hum) elevador e nos edifícios com 6 (seis) ou mais pavimentos, ou cujo piso do pavimento mais elevado estiver à altura igual ou superior a 15,00m (quinze metros) será obrigatória a instalação de, pelo menos, 2 (dois) elevadores.

Art. 158. Nos edifícios mistos, comerciais e de serviços quando dotados no pavimento térreo de loja e sobreloja, as alturas a que se refere o artigo anterior, passarão para 11,50m (onze metros e cinquenta centímetros) para edifícios com até 4 (quatro) pavimentos, e 17,30m (dezessete metros e trinta centímetros) para edifícios com até 6 (seis) pavimentos.

Art. 159. Para os edifícios com pavimentos inferiores, ou no subsolo, a obrigatoriedade de instalações de elevadores resultará do estudo do projeto dividido em duas partes, uma acima e outra abaixo do pavimento térreo.

§ 1ªº. Para a parte acima do pavimento térreo, aplicar-se-á o que dispõe o artigo 157.

§ 2º. Para os pavimentos abaixo do térreo, será exigido, pelo menos, um elevador e no caso de mais de 5 (cinco) pavimentos inferiores serão exigidos até 2 (dois) elevadores.

§ 3º. Nos casos regulados neste artigo e nos parágrafos precedentes, a obrigatoriedade da instalação de elevadores, resultantes do exame de qualquer das partes do projeto, abrangerá a totalidade do prédio.

Art. 160. O elevador ou elevadores de um prédio deverão, quando obrigatório, servir a todos os pavimentos.

Parágrafo Único. O pavimento mais elevado poderá não ser servido de elevador, quando for constituído de compartimentos que por sua disposição, possam ser utilizados como dependências de habitação situada no pavimento imediatamente inferior, ou quando aqueles compartimentos forem destinados a depósitos, quando de empregados, ou pequena residência, destinada a porteiro ou zelador do edifício.

Art. 161. Será dispensada a exigência de elevador para prédios de 4 (quatro) pavimentos quando todo o primeiro pavimento for construído sobre pilotis, salvo pequena área de serviço, não superior a 1/10 (hum décimo) da área coberta, ou quando, em virtude do “grade” do logradouro, a distância vertical existente entre o nível do meio-fio fronteiro à entrada e o piso do último pavimento não exceder os limites fixados no artigo 157.

Art. 162. A instalação de elevadores obedecerá ao que dispõem as normas da A.B.N.T. (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

§ 1º. As casas de máquinas se integrarão no conjunto arquitetônico do edifício.

§ 2º. Será exigido o cálculo de tráfego dos elevadores.

Art. 163. Os elevadores não poderão constituir o meio exclusivo de acesso aos pavimentos superiores ou inferiores dos edifícios, devendo existir, conjuntamente com os mesmos, escadas ou rampas na forma estabelecida por este Código.

Art. 164. Toda parede localizada defronte à porta de um elevador deverá distar deste, no mínimo:

I – 1,50 (hum metro e cinquenta centímetros) nos edifícios residenciais;

II – 2,00m (dois metros) nos outros tipos de edifícios.

Parágrafo Único. Para efeito do presente artigo, a distância será tomada sobre a perpendicular tirada de um ponto da parede à porta do elevador.

Art. 165. Todo “hall” que dê acesso a elevador deverá possibilitar a utilização da escada.

SEÇÃO VIII

RAMPAS

Art. 167. Os compartimentos destinados à garagens em edificações de uso coletivo ficarão sujeitas às seguintes exigências:

I – Terão área mínima de 15,00 m² (quinze metros quadrados) com 3,00m (três metros) na menor dimensão;

II – Terão pé-direito mínimo de 2,20 m (dois metros e vinte centímetros); 

III – Terão as paredes de material incombustível;

IV – Terão o piso revestido de material liso e impermeável;

V – As valas, caso existentes, deverão ser ligadas à rede de esgotos e sifão hidráulico;

VI – quando houver outro pavimento na parte superior, terão teto de material incombustível;

VII. – Não poderão Ter comunicação direta com outro compartimento, exceto cômodo de passagens;

VIII – Terão aberturas que garantam ventilação permanente;

IX – Quando se situarem em nível inferior ao da entrada, a rampa poderá Ter o máximo de 20% (vinte por cento);

X – As saídas das garagens deverão ser dotadas de dispositivos de alarme que previnam a saída de veículos.

SEÇÃO X

ESCADAS ROLANTES

Art. 168. Na instalação das escadas rolantes será observado o seguinte:

I – A estrutura será de aço;

II – A armação, que se fizer para a estrutura, será disposta de maneira que suporte os degraus, no caso de rompimento da corrente de tração;

III – O ângulo de inclinação da escada será de 30º (trinta graus) sobre a horizontal;

IV – A escada será lateralmente protegida por meio do guarda-corpos fixos, apresentando superfície contínua e lisa, sem molduras nem reentrâncias, não sendo permitido o emprego de vidro;

V – Os guarda-corpos serão paralelos entre sí, de preferência planos e verticais, admitindo-se que eles sejam inclinados, dando maior largura na parte superior, não podendo, entretanto nesse caso, a diferença ser maior que 8% (oito por cento);

VI – No caso de serem adotados guarda-corpos de superfície curva, a maior largura será na parte superior, sem aumento brusco, devendo haver concordância que não ultrapasse de 15º (quinze graus);

VII – Os corrimãos serão flexíveis, de lona e borracha, terão movimento com a mesma velocidade e no mesmo sentido do movimento da escada e deslizarão sobre a parte superior dos guarda-corpos;

VIII – Os corrimãos serão mantidos em estado de tensão por meio de um sistema de contra-pesos;

IX – A velocidade máxima das escadas rolantes será de 38,00m/min. (trinta e oito metros por minuto);

X – As escadas serão de ferro na face inferior, devendo haver, lateralmente, aberturas dotadas de esquadria de fechamento.

CAPÍTULO VIII

PAVIMENTOS, LOJAS, SOBRELOJAS E PORÕES

SEÇÃO I

PAVIMENTOS

Art. 169. Quando os pavimentos de um edifício constituírem uma única habitação, deverão comunicar-se internamente por meio de escadas ou rampas.

Art. 170, Cada pavimento destinado à habitação diurna ou noturna, deverá dispor no mínimo de uma instalação sanitária.

Parágrafo Único. Em cada grupo de dois pavimentos, imediatamente sobrepostos, o vaso sanitário será dispensado em um deles, quando no outro não houver mais de três compartimentos de habitação noturna.

Art. 171. Se o edifício se destinar a fins comerciais, escritórios, consultórios e similares, será obrigatória a existência de instalações sanitárias em cada pavimento, na proporção de 2 (duas) para cada grupo de 10 (dez) unidades, sendo uma para o sexo masculino e outra para o sexo feminino.

SEÇÃO II

LOJAS

Art. 172. Em relação às lojas será exigido:

I – Que tenham pelo menos, uma instalação sanitária convenientemente instalado;

II – Que não tenham comunicação direta com as instalações sanitárias ou com dormitório de residências contíguas;

III – Que a natureza do revestimento do piso e das paredes seja adequada ao gênero de comércio a que for destinado.

Art. 173. Nos agrupamentos de loja, as instalações podem ser agrupadas uma para cada loja, desde que haja acesso fácil e independente.

SEÇÃO III

SOBRELOJAS

Art. 174. A sobreloja deve comunicar-se com a loja por meio de escadas internas, fixas ou móveis.

§ 1º. Não é permitida a construção de sobreloja quando o pé-direito da loja tiver de ser reduzido aquém do limite previsto neste Código;

§ 2º. As sobrelojas devem Ter superfície máxima não excedente a 50% (cinquenta por cento) da área da loja.

§ 3º. Em qualquer caso devem ser obedecidos os índices de iluminação e ventilação previstos neste Código.

SEÇÃO IV

PORÕES

Art. 175. Os porões poderão ser utilizados para despejos e depósitos, quando tiverem a altura máxima de 2,20 m (dois metros e vinte centímetros) e cumprirem as condições exigidas para tal destino.

Parágrafo Único. Nestes compartimentos serão permitidos:

a) caixilhos móveis envidraçados, nas aberturas de ventilação;

b) portas gradeadas, externas ou internas.

Art. 176. Se a altura for no mínimo de 2,80m (dois metros  e oitenta centímetros) e se houver iluminação e ventilação na forma exigida por este Código, poderão os porões servir de habitação diurna e noturna. 

Art. 177. Nos porões, qualquer que seja o pé-direito, serão observadas as seguintes disposições:

I – Terão o piso impermeabilizado;

II – As  paredes do perímetro serão, na face externa revestida de material impermeável e resistente, até 0,30m (trinta centímetros), acima do terreno exterior.

CAPÍTULO IX

PARTES COMPONENTES DAS CONSTRUÇÕES

SEÇÃO I

FUNDAÇÕES

Art. 178. Além das exigências contidas nos artigos 77 e 78 deste Código, não poderá ser construído nenhum edifício sobre o terreno:

I – Úmido e pantanoso;

II – Que haja servido de depósito de lixo;

III – Onde haja mistura de humus ou substância orgânicas.

Art. 179. Em terrenos úmidos serão empregados meios de evitar que a umidade suba até o primeiro piso.

Parágrafo Único. Em caso de necessidade, será feita drenagem do terreno para rebaixar o nível do lençol d’água subterrâneo.

Art. 180. Observadas as prescrições relativas aos projetos, na execução dos serviços de fundação, deverão ser observadas as disposições aplicáveis ao caso, constantes das normas indicadas no Art. 4º deste Código.

Art. 181. O tipo de fundação a ser projetada deverá ser determinado na base do exame criterioso dos seguintes elementos:

I – Natureza e característicos do subsolo no local onde se pretende edificar;

II – Disposição, grandeza e natureza das cargas a serem transferidas ao subsolo;

III – Restrições técnicas impostas a cada tipo de fundação;

IV – Fundações e estado dos edifícios vizinhos.

Parágrafo Único. Na determinação dos esforços solicitantes da estrutura e no dimensionamento dos demais elementos de fundação deverão ser obedecidas as normas aplicáveis indicadas no Ar. 4º deste Código.

Art. 182. As fundações diretas rasas de edificações ou sobrado de alvenaria deverão observar os seguintes requisitos mínimos:

I – Serem dimensionados de acordo com a carga a ser distribuída no terreno e de acordo com o tipo de solo;

II – Serem respaldadas, antes de iniciadas as paredes, por material impermeável;

III – Terem uma cinta de amarração no respaldo dos alicerces.

Art. 183. Qualquer que seja o seu tipo, as fundações deverão ser executadas de forma que não prejudiquem os imóveis lindeiros e fiquem completamente independentes das fundações vizinhas existentes e integralmente situadas dentro dos limites do lote.

Art. 184. Será exigido o estudo da natureza do subsolo para as fundações de prédios especiais, bem como em qualquer caso em que o terreno seja de má qualidade.

Parágrafo Único. Nos casos previstos neste artigo, a concessão de licença será condicionada à observância das exigências nele estipuladas.

Art. 185. Os serviços necessários ao conhecimento da natureza do subsolo deverão ser efetuados por entidades oficiais ou por firmas especializadas e reconhecidamente idôneas.

SEÇÃO II

ESTRUTURAS, PAREDES E PISOS

Art. 186. O projeto e a execução de estrutura de uma edificação, obedecerão às normas aplicáveis no Art. 4º deste Código.

Art. 187. Nos edifícios, as paredes externa, quando de alvenaria de tijolos, deverão Ter 0,20m (vinte centímetros) de espessura, no mínimo.

Art. 188. As paredes internas ou de divisões poderão ser de 0,10m (dez centímetros) de espessura.

Art. 189. No caso de construção de mais de 2 (dois) pavimentos ou destinados a fins especiais, como fábricas, armazéns, oficinas, casas de diversões e outras congêneres, onde possam manifestar efeitos de sobrecargas especiais, esforços repetidos ou vibrações, as espessuras das paredes serão calculadas de modo a garantir a perfeita estabilidade e segurança da edificação.

Art. 190. Desde que não seja exigida a impermeabilização das paredes, de acordo com as tabelas anexas a este Código, serão admitidas divisórias de madeira, formiplac ou similar, formando compartimento de uso diurno, como sejam escritórios e consultórios, e, cada uma das subdivisões deverá satisfazer às condições de iluminação, ventilação e superfície mínima exigida por este Código.

Art. 191. Os pisos de compartimentos assentados diretamente sobre o solo deverão Ter por base camada impermeabilizada de concreto, com espessura mínima de 0,10m (dez centímetros).

Art. 192. Nas edificações sem baldrame, o terreno em torno das edificações e junto às paredes será revestido, numa faixa de 0,60m (sessenta centímetros) de largura, com material impermeável e resistente, formando a calçada de proteção.

Parágrafo Único. Em torno das dependências, a calçada poderá ter a largura de 0,50m (cinquenta centímetros).

Art. 193. Os pisos deverão ser convenientemente revestidos com material adequado, segundo o caso e as prescrições deste Código.

Parágrafo Único. O material de revestimento deverá ser aplicado de modo a não ficarem espaços vazios. 

SEÇÃO III

COBERTURAS

Art. 194. Nas coberturas, seja qual for sua estrutura, madeira, metálica, concreto armado ou qualquer outro tipo de material especial, sua execução deverá observar as prescrições aplicáveis indicadas no Art. 4º deste Código.

Art. 195. Para que a cobertura seja executada, o projeto arquitetônico deverá conter todas as informações necessárias à sua completa compreensão, incluindo detalhes, cotas e especificações dos materiais necessários.

§ 1º. Todos os locais da estrutura e dos telhados deverão ser visitáveis, interna e externamente, com segurança e facilidade, bem como ter ventilação adequadas.

§ 2º. Nos projetos de tesouras de vão superiores a 12m (doze metros), deverão ser adotadas precauções especiais para mantê-las em seu plano de ação, com contraventamentos segundo a inclinação do telhado ou o plano horizontal das linhas.

§ 3º. O ponto do telhado deverá ser fixado considerando-se as condições locais e o tipo de material a ser empregado, adotados para este caso os seguintes valores mínimos:

a) 1:4 ou 30º para telha de tipo marselha;

b) 1:6 ou 16º para telhas tipo canal;

c) 1:10 ou 12º para chapas onduladas.

§  4º. O ponto para telhados constituídos de material não previstos nas alíneas do parágrafo anterior deverá obedecer às instruções do respectivo fabricante.

Art. 196. Nas coberturas dos edifícios deverão ser empregados materiais impermeáveis, de reduzida condutibilidade térmica, incombustíveis e resistentes à ação dos agentes atmosféricos.

Parágrafo Único. A cobertura dos edifícios a serem construídos ou reconstruídos deverá ser convenientemente impermeabilizada quando constituída por laje de concreto armado.

TÍTULO V

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Art. 197. Conforme a utilização a que se destinam, as edificações classificam-se em:

I – Residenciais;

II – comerciais e serviços;

III – Industriais;

IV – Especiais;

V – Mistas.

Art. 198. As edificações, qualquer que seja a sua classificação, deverão obedecer, além das prescrições deste Código, as constantes da Lei de Uso do Solo do Município.

CAPÍTULO I

EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS

Art. 199. São consideradas edificações residenciais aquelas destinadas a residências permanentes ou transitórias, construídas isoladamente ou em grupos.

Art. 200. Caracterizam as edificações residenciais a existência de compartimentos destinados às atividades de dormir, higiene pessoal, preparo e serviço de alimentos, agrupados ou não, proporcionais, em número e dimensão, ao grupo de pessoas a que servem, sob qualquer denominação.

Parágrafo Único. Os compartimentos enumerados neste artigo identificam-se como dormitório, banheiro ou instalação sanitária, cozinha e sala.

Art. 201. As edificações residenciais, segundo a sua conformação e utilização, classificam-se em:

I – Isolada;

II – coletiva;

§ 1º. As classe de edificações a que se refere o presente artigo encontram-se definidas no glossário em anexo.

§ 2º. As edificações destinadas ao serviço de hospedagem integram a classe de Comércio e Serviços e estão disciplinadas no art. 209 deste Código.

Art. 202. Para a construção de casas populares definidas no artigo 14, inciso I deste Código, é obrigatório o cumprimento das seguintes exigências:

I – Terão um único pavimento;

II – a área máxima de construção será de 50,00m² (cinquenta metros quadrados);

III – terão 2,60m (dois metros e sessenta centímetros) de pé-direito, no máximo;

IV – terão, pelo menos, um compartimento com área mínima de 9,00m² (nove metros quadrados);

V – a cozinha deverá ter a largura mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros);

VI – o banheiro deverá ter a largura mínima de 1,00m (um metro);

§ 1º. Na construção de Casas Populares será admitido o emprego de parede de meio tijolo, ou 0,10m (dez centímetros) reforçadas, no entanto, com pilares de um tijolo, ou 0,20m (vinte centímetros), onde tiverem extensão superior a 3,00m (três metros).

§ 2º. As Casas Populares deverão ter, obrigatoriamente, dormitório, cozinha e compartimento sanitário, cujas áreas, somadas, deverão perfazer o total de 20,00m² (vinte metros quadrados) no mínimo.

Art. 203. Toda edificação residencial coletiva vertical, atenderá além das exigências deste Código para as edificações em geral, as seguintes:

I – Terá os elementos construtivos básicos, como estrutura, pisos, paredes, tetos e escadas, em material incombustível;

II – Cada unidade residencial será composta, no mínimo, de dormitórios, sala, compartimentos sanitários compostos de chuveiro, vaso sanitário e lavatório, cozinha e área de serviço;

III – Cumprirá as determinações deste Código, relativas a prevenção contra incêndio;

IV – disporá de caixas individuais, receptores de correspondência postal, as quais deverão ser vistoriadas pelo órgão competente dos Correios;

V – Deverá possuir dispositivos próprios para coleta de lixo.

Art. 204. Os diversos compartimentos das edificações residenciais coletivas obedecerão, como exigências mínimas, as estabelecidas no capítulo VII e seções.

Art. 205. É obrigatória a existência de garagens coletivas, de uso privativo dos moradores do edifício, no subsolo ou parte dos fundos do lote, obedecendo o projeto as seguintes prescrições:

I – Uma vaga para cada unidade residencial acima de 100,00m² (cem metros quadrados);

II – Em prédio onde haja unidade inferior a 100,00m² (cem metros quadrados) será adotada a relação de uma vaga para cada 150,00m² (cento e cinquenta metros quadrados) de construção;

III – Considere-se vaga, para efeito do disposto nos incisos I e II, a área livre mínima de 25,00m² (vinte e cinco metros quadrados), tendo na menor dimensão 3,00m (três metros);

IV – Sempre que possível, deverá haver dois acessos para veículos, sendo um de entrada e outro de saída;

V – Pé direito mínimo de 2,20m (dois metros e vinte centímetros);

VI – Paredes constituídas de material incombustível;

VII – Aberturas entre o piso e o teto de modo a garantir ventilação permanente;

VIII – Teto de material incombustível, quando houver pavimento superposto.

Parágrafo Único. No caso do “caput” deste artigo, o projeto arquitetônico deverá conter, além dos elementos exigidos nesta Lei, a representação das vagas em planta, na escala mínima de 1/100 (hum por cem).

Art. 206. Os edifícios para habitação coletiva destinar-se-ão, exclusivamente, a este fim.

Art. 207. O acesso às escadas e elevadores dos edifícios de habitações coletivas deve ser feito através de amplas entradas (halls).

Parágrafo Único. Nos que tenham até 3 (três) pavimentos, a largura mínima da porta principal deverá ser de 1,20m (hum metro e vinte centímetros), e, nos de mais de 3 (três) pavimentos, de 1,50m (hum metro e cinquenta centímetros).

CAPÍTULO II

EDIFICAÇÕES COMERCIAIS E SERVIÇOS

Art. 208. São consideradas para efeito deste Código edificações comerciais e serviços aquelas destinadas às atividades relativas à compra e venda e à prestação de serviços, bem como os respectivos escritórios e depósitos.

Parágrafo Único. Essas edificações identificam-se como lojas, armazéns, bares, restaurantes, açougues, mercados, escritórios, consultórios, hotéis, pensões e similares, oficinas e postos de serviços de veículos e outros, com os respectivos compartimentos destinados a atividades complementares.

SEÇÃO  I

CONDIÇÕES GERAIS

Art. 209. As edificações destinadas a estabelecimentos comerciais e serviços, além das disposições próprias que lhe forem aplicáveis, obedecerão às demais de caráter geral, bem como ao disposto no Código de Posturas.

Parágrafo Único. As edificações destinadas aos fins a que se refere este artigo não poderão sofrer obras de modificações ou acréscimos sem satisfazerem, integralmente, às disposições estabelecidas neste Código.

Art. 210. A aprovação dos projetos de construções ou modificações de estabelecimentos comerciais e industriais de produtos alimentícios dependerá de audiência prévia do órgão competente.

Art. 211. Os compartimentos destinados a fins comerciais deverão satisfazer às seguintes condições especiais:

I – Terão o pé-direito mínimo de 3,50m (três metros e cinquenta centímetros);

II – Possuirão instalações sanitárias privativas, as quais serão separadas por sexo e distinta para o público e empregados em número correspondente, no mínimo, a 1 (uma) para cada 100,00m² (cem metros quadrados) de área útil ou para cada grupo de 10 (dez) empregados;

III – Os compartimentos de venda não poderão Ter comunicação direta com compartimentos de permanência prolongada, nem com as instalações sanitárias, banheiros ou vestiários;

IV – O piso será compatível com a natureza do comércio e, se forem usados ladrilhos ou cerâmica, deverá ser provido de ralos para encaminhamento das águas de lavagem;

V – Deverão possuir instalações de equipamentos contra incêndio.

Parágrafo Único. As instalações mencionadas no inciso II deste artigo poderão ser localizadas no mesmo pavimento ou no que lhe for imediatamente superior ou inferior.

Art. 212. Nas edificações comerciais e de serviços destinadas a escritório, lojas e serviços de veículos, os elementos construtivos básicos como estrutura, pisos, paredes, tetos e escadas serão de material incombustível.

SEÇÃO II

LOJAS

Art. 213. As lojas não poderão Ter área inferior a 16,00m² (dezesseis metros quadrados) e deverão permitir a inscrição de um círculo com raio mínimo de 1,50m (hum metro e cinquenta centímetros).

SEÇÃO III

CAFÉS, BOTEQUINS, BARES, RESTAURANTES, CONFEITARIAS E

ESTABELECIMENTOS SIMILARES

Art. 214. Os cafés, botequins, bares, restaurantes, confeitarias e congêneres, deverão obedecer às seguintes disposições:

I – Terão as copas e cozinhas com piso de ladrilhos, cerâmica ou similar e as paredes revestidas de azulejos ou similares, até 2,00m (dois metros) de altura, no mínimo, e o restante pintado em cores claras;

II – As cozinhas terão área mínima de 10,00m² (dez metros quadrados) e permitirão a inscrição de um círculo de1,50m (hum metro e cinquenta centímetros) de raio;

III – As cozinhas possuirão, obrigatoriamente, coifa e exaustor;

IV – Não será permitida a instalação de divisões de madeira à guisa de “reservado”, excetuando-se aquelas que não ultrapassem 1,80m (hum metro e oitenta centímetros) de altura;

V – Possuirão vestiários com chuveiros e lavatórios para os empregados, sem comunicação direta com os salões de venda ou preparo de alimentos.

SEÇÃO IV

DEPÓSITOS E ENTREPOSTOS DE LEITE

Art. 215. Os depósitos e entrepostos de leite deverão obedecer às seguintes disposições:

I – Terão o piso ladrilhado, ou de cerâmica, ou material equivalente e as paredes revestidas de azulejos, ou material equivalente, até a altura mínima de 2,00m (dois metros);

II – Possuirão vestiários, com chuveiros e lavatório para os empregados, sem comunicações com compartimentos de depósito ou venda;

III – Possuirão câmaras frigoríficas.

SEÇÃO V

AÇOUGUE E ENTREPOSTOS DE CARNES

Art. 216. Os açougues e entrepostos de carnes deverão obedecer às seguintes disposições:

I – Terão a área mínima de 20,00m² (vinte metros quadrados);

II – Permitirão a inscrição de um círculo com raio mínimo de 2,00m (dois metros);

III – As portas serão de grades de ferro e terão altura mínima de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros e a largura mínima de 1,20m (hum metro e vinte centímetros);

IV – Terão o piso ladrilhado, de cerâmica ou de material equivalente, dotado de ralos, com a necessária declividade e paredes revestidas de azulejos até a altura mínima de 2,00m (dois metros) e, daí para cima, pintados a óleo, ou similar;

V – Os ângulos das paredes entre si, com o teto e com o piso serão arredondados;

VI – Os balcões, quando de alvenaria, serão revestidos de azulejos vidrados, de mármore ou material equivalente e o tampo será em mármore, aço inoxidável ou material equivalente;

VII – Terão pia com torneira;

VIII – Possuirão câmara frigorífica ou refrigeradores mecânicos automáticos, com capacidade proporcional à instalação.

§1°. Nos açougues e suas dependências, não serão permitidos o fabrico ou preparo de produtos de carne ou a manipulação desta para qualquer fim.

§ 2°. Será permitido o funcionamento de açougues como de dependências de fábrica de produtos de carne e estabelecimentos congêneres, desde que não estejam ligados diretamente às áreas de permanência e abate dos animais e preparo dos produtos.

SEÇÃO VI

PEIXARIAS E ENTREPOSTOS DE PESCADO

Art. 217. As peixarias e entrepostos de pescado deverão obedecer às seguintes disposições:

I – Possuirão a área mínima de 20,00m² (vinte metros quadrados);

II – Permitirão a inscrição de um círculo com raio mínimo de 2,00m (dois metros);

III – Terão o piso ladrilhado ou de cerâmica, ou material equivalente, dotado de ralo e a necessária declividade; as paredes revestidas de azulejos, mármores ou material equivalente, até a altura mínima de 2,00m (dois metros) e, daí para cima, pintadas a óleo ou similar; 

IV – Os ângulos das paredes entre si e com o piso e o teto, serão arredondados;

V – As portas serão metálicas e suficientemente amplas para permitir a renovação de ar no interior da peixaria;

VI – Possuirão balcão-vitrine frigorífico;

VII – Possuirão depósito revestido de azulejos ou material equivalente, para a guarda de detritos;

VIII – Possuirão tanque ou pia para a lavagem de pescado;

IX – Serão dotados de aparelhagem para renovação de ar;

X – Os balcões serão de alvenaria revestidas de azulejos, mármore ou material equivalente.

Parágrafo Único. Nas peixarias não será permitido o preparo do fabrico de conservas de peixe.

SEÇÃO VII

MERCADOS

Art. 218. Os mercados deverão obedecer às seguintes disposições:

I – O pé-direito mínimo, medido na parte mais baixa do vigamento do telhado, será de 6,00m (seis metros);

II – Terão o piso ladrilhado ou revestido de material cerâmico ou equivalente;

III – As divisões internas deverão delimitar áreas não inferiores a 6,00m² (seis metros quadrados) e de forma a permitir a inscrição de um círculo com raio de 1,00m (hum metro) no mínimo;

IV – Possuirão instalações frigoríficas apropriadas, a juízo  do órgão competente;

V – Quando possuírem locais para venda de carne e pescados, deverão os mesmos satisfazer a todas as disciplinas e disposições próprias deste Código;

VI – Será proibido, no mercado ou suas dependências, o fabrico de produtos alimentícios de qualquer natureza, bem como a instalação de matadouros avícolas;

VII – Deverão possuir compartimentos para administração e fiscalização;

VIII – Deverão ser dotados de compartimentos fechados para armazenagem de vasilhames coletores de lixo. Esses compartimentos deverão se comunicar diretamente com o exterior, serem revestidos de material liso, impermeável, e terem o piso dotado de ralo e declividade suficiente;

IX – Deverão possuir pátio para manobra de veículos e Ter acesso por dois portões, no mínimo, com largura não inferior a quatro metros (4,00m);

X – Quando possuírem áreas internas de circulação, estas não poderão Ter largura inferior a 4,00m (quatro metros) e serão pavimentadas com material impermeável e resistente.

SEÇÃO VIII

EDIFÍCIOS PARA USO COLETIVO NÃO RESIDENCIAL

Art. 219. Os edifícios destinados a escritórios, consultórios e atividades semelhantes deverão satisfazer às seguintes condições:

I – Sua localização obedecerá o disposto na Lei de Uso de solo;

II – Não poderão ser utilizados, mesmo parcialmente, como moradia;

III – Os compartimentos de permanência prolongada terão área mínima de 12,00m² (doze metros quadrados);

IV – Para cada grupo de 6 (seis) salas ou fração, deverá existir uma instalação sanitária composta de vaso e lavatório, para cada sexo;

V – As salas com áreas superiores a 20,00m² (vinte metros quadrados) deverão ser dotados de uma instalação sanitária privativa composta de vaso e lavatório;

VI – Ter local para estabelecimento de veículos, na proporção de uma vaga para cada 70,00m² (setenta metros quadrados);

VII – Deverão atender as exigências deste Código relativas a “edifícios de habitação coletiva” que lhes forem aplicáveis.

SEÇÃO IX

HOTÉIS

Art. 220. As construções destinadas a hotéis deverão, além das disposições deste Código que lhes forem aplicáveis, possuir as seguintes dependências:

I – Área destinada a portaria, recepção e comunicação;

II – Sala de estar;

III – compartimento para a administração;

IV – Depósito para utensílios de limpeza e serviço;

V – Rouparia.

§ 1°. Se não houver cozinha, sua área mínima será de 6,00m² (oito metros quadrados) sem contar o espaço, de proporções convenientes, que deverá ser reservado para a instalação de câmara frigorífica ou geladeira; seu piso revestido de material liso, resistente e impermeável e suas paredes, até a altura de 1,80m (hum metro e oitenta centímetros), serão revestidos de azulejos, ou material equivalente.

§ 2°. Havendo copas, serão instaladas em compartimentos separados da cozinha e terão as paredes revestidas de azulejos até a altura de 1,80m (hum metro e oitenta centímetros).

§ 3°. Se houver despensas, elas terão as paredes revestidas de azulejos, ou material equivalente, até a altura de 1,80m (hum metro e oitenta centímetros) e serão perfeitamente vedadas contra insetos e animais daninhos.

§ 4°. As dependências para uso do pessoal de serviço, bem como as instalações sanitárias, serão diversas das que forem destinadas aos hóspedes.

Art. 221. Quando houver instalações de lavanderia, deverão os respectivos compartimentos ter os pisos e paredes até a altura de 1,80m (hum metro e oitenta centímetros),  revestidos com material liso, resistente e impermeável.

§ 1°. A lavanderia deverá ser dimensionada convenientemente para conter os equipamentos próprios ao exercício de sua finalidade.

§ 2°. As lavanderias terão instalações sanitárias para uso de pessoal de serviço.

Art. 222. Os edifícios destinados a hotéis, com mais de 3 (três) pavimentos, terão, pelo menos, 2 (dois) elevadores, sendo um de serviço.

Parágrafo Único. As construções destinadas a hotéis atenderão obrigatoriamente o disposto nos incisos V e VI do art. 219 deste Código de Edificações.

Art. 223. Os quartos que não dispuserem de instalações privativa de banho deverão ser dotados de lavatórios com água corrente.

Art. 224. Deverão ser instalados depósitos de lixo, de modo a não comunicar-se com cozinhas, copas ou outros compartimentos destinados a depósito ou manipulação de alimentos, bem como locais destinados a hóspedes.

Parágrafo Único. Os depósitos, metálicos ou de alvenaria, terão revestimento interno e externo liso e resistente, e serão além disso, hermeticamente fechados e dotados de dispositivos de limpeza e lavagem.

Art. 225. Os hotéis serão dotados de instalação contra incêndio.

Art. 226. Para cada grupo de 5 (cinco) quartos sem banheiros privativos, deverá existir uma instalação sanitária dotada de vaso, chuveiro e lavatório para cada sexo.

SEÇÃO X

PENSÕES

Art. 227. As habitações coletivas conhecidas como pensões estarão sujeita às mesmas condições estabelecidas para hotéis, no que couber, atendidos os seguintes itens:

I – Possuirão, no mínimo, 6 (seis) quartos;

II – além das peças destinadas à habitação, deverão possuir, no mínimo, as seguintes dependências:

a) Sala de estar;

b) área para guarda de utensílios de limpeza e serviço;

c) sala de refeição;

d) cozinha;

e) despensa;

f) banheiros e instalações sanitárias, que poderão ser coletivos;

III – Os quartos serão dotados de lavatório com água corrente.

CAPÍTULO III

CASAS POPULARES E CONJUNTOS HABITACIONAIS

SEÇÃO I

LOCALIZAÇÃO

Art. 228. Em locais determinados previamente pela Prefeitura, e de acordo com a Lei de Uso de Solo, será permitida a construção de casas populares e dos Conjuntos Habitacionais das Instituições de Beneficência, dos Institutos de Previdência, ou financiados pelo Banco Nacional da Habitação.

SEÇÃO II

CASAS POPULARES

Art. 229. As casas populares, além de outras disposições deste Código que lhes foram aplicáveis, deverão satisfazer às seguintes condições:

I – Terão um único pavimento;

II – A área máxima de construção será de 80,00m² (oitenta metros quadrados);

III – Deverão atender aos seguintes afastamentos mínimos;

a) 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) das divisas laterais e de fundo dos lotes;

b) 3,00m (três metros) do alinhamento dos logradouros;

IV – O pé-direito mínimo será de 2,60m (dois metros e sessenta centímetros);

V- Exigir-se-á, pelo menos, um compartimento com área mínima de 9,00m² (nove metros quadrados);

VI – A cozinha deverá permitir a inscrição de um círculo de 0,75m (setenta e cinco centímetros) de raio mínimo, e o compartimento destinado a instalação sanitária deverá Ter as dimensões mínimas de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) por 1,00m (hum metro);

VII – As paredes das cozinhas e banheiros serão revestidas, até 1,20m (hum metro e vinte centímetros) de altura, com material impermeável.

Art. 230. O tipo mínimo de construção deverá constar de dormitório, cozinha e compartimento sanitário com chuveiro, vaso e lavatório.

Art. 231. Será permitida a construção de casas populares geminadas.

SEÇÃO III

CONJUNTOS HABITACIONAIS

Art. 232. A aprovação de conjuntos habitacionais será concedida mediante apresentação dos seguintes documentos:

I – Título de propriedade, devidamente formalizado, do terreno a subdividir, destinado ao conjunto;

II – Projeto de subdivisão do terreno, na escala de 1:1.000 (hum por mil), em papel vegetal 110/120 gramos com indicação clara e precisa de suas confrontações e sua situação relativa a logradouros e estradas já existentes;

III – Projeto de cada tipo de construção;

IV – Planta geral de situação das edificações na escala de 1:1.000 (hum por mil).

Art. 233. Na confecção dos projetos de subdivisão serão exigidas as seguintes condições mínimas:

I – Quanto à ruas:

a) Ruas principais – 14,00m (quatorze metros) de largura;

b) Ruas secundárias – 10.00m (dez metros) de largura;

II – Quanto aos lotes:

a) Lotes para residências isoladas – testada mínima de 10,00m (dez metros) e área mínima de 200,00m² (duzentos metros quadrados);

b) Lotes para residências geminadas – testada mínima de 15,00m (quinze metros) e área mínima de 300,00m² (trezentos metros quadrados);

III – Quanto ás áreas:

a) Área verde – 10,00m² (dez metros quadrados) por lote, não podendo ser inferior a 2.000,00m² (dois mil metros quadrados);

b) Área destinada a equipamento social – 10,00m² (dez metros quadrados) por lote, não podendo ser inferior a 500,00m² (quinhentos metros quadrados).

Parágrafo Único. Nos loteamentos com área inferior a 20.000,00m² (vinte mil metros quadrados), as exigências do inciso III, deste artigo ficam reduzidos a metade.

Art. 234. As construções, além de outras disposições deste Código que lhe sejam aplicáveis, obedecerão especialmente ao disposto nos incisos III, IV, V, VI e VII do art. 229 e no art. 230.

Art. 235. As construções de prédios de apartamentos terão, no máximo, 3 (três) pavimentos e poderão ocupar até 50% (cinquenta por cento) da área do lote.

Art. 236. Não serão permitidos conjuntos habitacionais em partes de quarteirões.

Art. 237. As obras de infra-estrutura urbana, relacionadas com água, esgoto, iluminação, pavimentação e obras complementares serão executadas pelo (s) proprietário(s) fo conjunto e deverão estar concluídas antes da expedição da baixa geral do mesmo.

Parágrafo Único. Quando o número de moradias a serem construídas for superior a 200 (duzentos), a construção de grupo escolar, em condições de atender às necessidades da população prevista, ficará por conta do proprietário, devendo o prédio estar concluído antes da expedição da baixa geral do conjunto.

Art. 238. Os conjuntos residenciais projetados para quarteirões constantes de loteamento aprovado ficarão isentos das exigências dos incisos I e II do art. 232.

Parágrafo Único. A isenção prevista neste artigo não se aplicará às modificações de loteamentos aprovados.

CAPÍTULO IV

EDIFICAÇÕES DESTINADAS A USO INDUSTRIAL

Art. 239. As edificações destinadas a uso industrial só poderão ser localizadas nas áreas previstas pela Lei de Uso do Solo.

Art. 240. Os projetos serão elaborados dentro das normas relativas a Higiene e Segurança do Trabalho e de acordo com as necessidades de cada tipo de indústria.

Art. 241. Os compartimento acessórios não vinculados diretamente à produção industrial, tais como escritório, refeitórios, vestiários, banheiros, instalações sanitárias, cozinhas e outros previstos neste Código, deverão satisfazer às normas específicas que lhe sejam aplicáveis.

Art. 242. As indústrias inócuas de pequeno porte, com caráter de artesanato, ficarão excluídas da exigência do artigo 240 e deverão obedecer às normas aplicáveis a prédios comerciais.

Art. 243. Cabe à Prefeitura examinar e julgar os projetos construtivos de unidades fabris, com base neste Código, aprovando-os ou não, segundo os critérios aplicáveis a cada caso específico.

Art. 244. A alteração de atividades industriais e da natureza do empreendimento, está condicionada à apresentação dos elementos dos projetos pertinentes, ouvidos os órgãos da Prefeitura.

Art. 245. As obras não autorizadas ou executadas em desacordo com o projeto aprovado, estarão sujeitas a embargo e demolição, sem prejuízo de outros procedimentos administrativos e judiciais.

Art. 246. Serão observados nos projetos e construções acima mencionados os pré-requisitos seguintes:

I – Os processos e equipamentos empregados, os materiais e as mercadorias utilizadas nas manufaturas ou armazenados, estarão sujeitos a exame prévio quanto a ruído e vibração, fumaça, odores, poeira e detritos, gases e vapores nocivos, ofuscamento e calor, risco de incêndios e natureza dos resíduos;

II – Será incluída nos projetos a previsão de disposição para o controle de poluição atmosférica;

III – Os usos que envolvem a produção de dejetos líquidos ou sólidos descarregados para os esgotos, deverão ser objeto de exame pelos órgãos responsáveis que decidirão se o tratamento e o destino dado a tais produtos estão de acordo com o “Regulamento para Instalações Prediais e Esgotos Sanitários”, condição indispensável para a aprovação;

IV – Todos os edifícios industriais e seus anexos deverão ser providos de dispositivos anti-incêndio e os usos que envolverem o emprego de materiais inflamáveis, explosivos ou radioativos deverão obedecer às leis e regulamentos federais, estaduais e municipais que disciplinam o assunto.

Art. 247. Quanto aos usos e acessórios, serão observadas as seguintes disposições:

I – Será permitida, no interior dos estabelecimentos industriais, a instalação de serviços acessórios, tais como: refeitório, cantinas, postos de primeiros socorros, sala de treinamento de pessoal, salas de repouso, auditório, biblioteca especializada, escritórios, vestiários e outros, desde que construídos em pavilhão isolado, para uso privativo dos empregados, dirigentes e visitantes;

II – Os compartimentos para os fins citados no inciso anterior deverão atender as disposições próprias estabelecidas por este Código;

III – As construções temporárias, indispensáveis à guarda de materiais e vigilância do terreno, deverão ser demolidas por ocasião do pedido de baixa da construção definitiva.

Art. 248. Para aprovação dos projetos a Prefeitura disporá de um órgão técnico em condições de prestar esclarecimentos quanto à aplicação das normas, examinar cada projeto industrial segundo sua localização, desenvolvimento e interligação com as indústrias localizadas em áreas adjacentes, observados os requisitos seguintes:

I – Para elaboração e apresentação de projetos de construção e execução de obras, os profissionais, firmas ou empresas deverão ser registrados na Prefeitura;

II – Todas as peças que constituem o projeto devem ser assinadas pelo proprietário ou seu representante legal e pelo seu autor, constando expressamente nas mesmas os registros deste no CREA e na Prefeitura.

III – O projeto deverá ser confeccionado em papel vegetal 110/120 gramos, não podendo as pranchas excederem ao formato AO da A.B.N.T. (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e acompanhado de 2 (duas) cópias heliográficas e requerimento.

Art. 249. Os pedidos de aprovação serão instruídos, basicamente, com os seguintes elementos:

I – Planta de situação, indicando as construções projetadas em relação às divisas do lote, orientação e posição em face dos logradouros públicos na escala 1:500 (hum para quinhentos);

II – Planta baixa de cada pavimento ou pavimentos tipo e de todas as dependências, com a indicação do destino de cada compartimento – escala mínima 1:10 (hum para cem);

III – Seções transversais e longitudinais do prédio, suas dependências e anexos, em número mínimo de 2 (duas), com indicação do pé-direito de cada pavimento e altura do prédio-escala mínima 1:10 (hum para cem);

IV – Perfis longitudinais e transversais do terreno – escala 1:500 (hum para quinhentos);

V – Fachada, em número variável, tendo como mínimo obrigatório a apresentação das fachadas voltadas para logradouros públicos, bem como a indicação do “grade” da rua e do tipo de fechamento de terreno no alinhamento e divisas – escala mínima 1:10 (hum por cem);

VI – Diagrama das armações das coberturas – escala mínima 1:10 (hum por cem);

VII – Planta indicativa do tratamento paisagístico previsto para a área;

VIII – Fluxograma de tráfego interno, formas de acesso, locais de estacionamento, pátios de armazenamentos e outros elementos específicos de cada tipo de indústria;

IX – Especificação de materiais;

X – Projeto de instalação elétrica, com indicação de iluminação interna e externa e respectivas especificações;

XI – Projetos hidráulicos-sanitários, em 4 (quatro) vias, de acordo com as normas da concessionária local, com indicação dos reservatórios elevados;

XII – Projeto estrutural, em 3 (três) vias, acompanhado de memória de cálculo;

XIII – Projeto de outras instalações complementares e respectivas especificações

XIV – As plantas (inciso II) e seções (inciso III) deverão indicar os vãos de iluminação, dimensões das esquadrias, níveis de pisos e outros elementos indispensáveis à compreensão do projeto.

Art. 250. As plantas e seções de prédios de grandes dimensões poderão ser apresentadas em escalas inferiores às indicadas, contanto que sejam acompanhadas dos detalhes essenciais em escala maior, bem como de legendas explicativas para conhecimento preciso do projeto e acidentes do terreno.

Art. 251. Deverão ser atendidos ainda, os seguintes requisitos:

I – Os afastamento exigidos deverão respeitar os seguintes valores mínimos:

a) Afastamento frontal: 10,00m (dez metros);

b) Afastamentos laterais: 5% (cinco por cento) da largura do terreno, sendo o mínimo de 5,00m (cinco metros);

c) Afastamento posterior: 5% (cinco por cento) da profundidade do terreno, sendo o mínimo de 5,00m (cinco metros);

II – A capacidade máxima de edificação será de 6m³/m² (seis metros cúbicos por metro quadrado) da área total do terreno.

III – Para os serviços de estacionamento, carga e descarga, armazenamento ao ar livre, serão reservadas áreas dentro do respectivo lote, com valor nunca inferior a 20% (vinte por cento) da área do terreno;

IV – Para efeito do disposto no inciso anterior é  permitida a utilização das áreas de afastamento, respeitada a compatibilidade estética e funcional do conjunto, não sendo admitido, em nenhum caso, o armazenamento ao ar livre no afastamento frontal do lote;

V – Todas as áreas do terreno construídas ou pavimentadas, deverão ser mantidas plantadas ou gramadas;

VI – Em toda a testada dos lotes a vedação deverá ser feita com cerca viva, de tela, malha devidamente estruturada, muros pré-fabricados ou não, muros de alvenaria e outros similares a critério da Prefeitura;

VII – O fechamento das divisas dos lotes fica a critério do interessado;

VIII – Os materiais de construção, o seu emprego e a técnica de sua utilização deverão satisfazer as especificações e as normas adotadas pela A.B.N.T. (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

CAPÍTULO V

EDIFICAÇÕES ESPECIAIS

Art. 252. São consideradas para efeito deste Código, edificações especiais, aquelas destinadas a atividades de natureza técnica ou que exijam especiais para equipamento e tratamento arquitetônico adequado.

Art. 253. As edificações especiais, segundo conformação e utilização, classificam-se em:

I – Estabelecimentos de assistência médico-hospitalar, nessa classe compreendidos os hospitais, pronto-socorros, maternidade, casas de saúde, postos médicos e congêneres;

II – Estabelecimentos escolares, compreendendo jardins de infância, colégios, grupos escolares e similares;

III – Estabelecimentos de diversões, compreendendo teatros, cinemas, clubes, piscinas de natação e congêneres;

IV – Edificações destinadas a igrejas, templos e similares.

Parágrafo Único. Aplicam-se ao inciso IV deste artigo as disposições contidas nos artigos 302 e seguintes, do capítulo VIII, seção I (Condições Gerais), no que lhes couber.

CAPÍTULO VI

ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES

SEÇÃO I

LOCALIZAÇÃO

Art. 254. Os estabelecimentos hospitalares só poderão ser construídos em logradouros secos, distantes de sítios insalubres, e serão afastados, no mínimo, 5,00m (cinco metros) dos logradouros públicos e terrenos vizinhos, e nos locais previstos pela Lei de Uso do Solo.

Art. 255. Só será permitida a construção de hospitais, situados no mínimo a:

I – 200,00m (duzentos metros) de distância de indústrias incômodas, casas de diversões, praças de esportes, linhas de estrada de ferro, escolas, quartéis, cemitérios ou outros estabelecimentos que, a juízo do órgão competente, desaconselhem, a instalação nas suas proximidades;

II – 500,00m (quinhentos metros) de distância de aeroportos, indústrias nocivas ou perigosas e depósitos de inflamáveis ou explosivos.

Art. 256. A fim de serem asseguradas condições favoráveis de ventilação e isolação, os hospitais deverão ficar localizados em pontos altos ou planos e, nunca, no fundo de ondulações de terreno.

Art. 257. Os hospitais de isolamento e os estabelecimentos que tratarem e conservarem doentes de moléstias infecto-contagiosas só poderão ser construídos nos locais indicados pela Lei de Uso do Solo.

Art. 258. A juízo do órgão competente, determinados tipos de hospitais poderão ser localizados nas zonas residenciais.

Art. 259. A taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento de terreno não poderá exceder o máximo para a zona em que estiver situado o estabelecimento hospitalar conforme o estabelecido na Lei de Uso do Solo.

SEÇÃO II

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Art. 260. Além de outras disposições contidas neste Código, os estabelecimentos hospitalares deverão satisfazer às seguintes condições:

I – Será obrigatória a instalação de reservatório de água com capacidade mínima de 300 (trezentos litros) por leito;

II – Será obrigatória a instalação de equipamento contra incêndio;

III – Será proibida abertura de inspeção de esgotos primários em salas de operação, de esterilização, de curativos e outras salas de tratamento, bem como copas, refeitórios e cozinhas;

IV – Será obrigatório o tratamento de esgotos, com esterilização de afluentes, nos hospitais de doenças transmissíveis e nos hospitais de qualquer tipo, quando localizados em zonas desprovidas de redes de esgotos;

V – Será proibida a instalação de tubos de lixo;

VI – O depósito de lixo será obrigatoriamente feito em câmaras refrigeradas onde a temperatura deverá ser mantida a 10º C (dez graus centígrados);

VII – Será obrigatória a instalação de forno crematório para os resíduos provenientes das salas de operação, salas de curativos e laboratórios;

VIII – As paredes, até 1,80m (hum metro e oitenta centímetros) de altura e o piso deverão ser revestidos com material resistente, liso e impermeável, nos seguintes compartimentos: salas de espera, corredores escadas, enfermarias com capacidade superior a 2 (dois) leitos, salas de tratamento e curativos, cozinhas e dependências, copas, refeitórios, lavanderias, laboratórios, dependências de anátomo-patologia, necrotérios, vestiários, banheiros e instalações sanitárias;

IX – Os compartimentos destinados a farmácia, tratamentos, laboratórios, curativos, utilidades em geral, passagem obrigatória de doentes ou pessoal de serviço, banheiros, instalações sanitárias, lavanderias e suas dependências não poderão ter comunicação direta com cozinhas, despensas e refeitórios;

X – Será obrigatória a instalação de lavanderia, cuja capacidade deverá ser calculada na base de 1 Kg (hum quilo) de roupa por leito/dia, contendo depósito apropriado para roupa servida;

XI – Será obrigatória a existência de luz artificial adequada e de ar condicionado nas salas de operação;

XII – Nas salas de operação todas as tomadas de corrente, interruptores ou aparelhos elétricos, quando localizados até a altura de 1,50m (hum metro e cinquenta centímetros), a contar do piso, deverão ser à prova de faísca;

XIII – Todos os ângulos formados por paredes internas serão arredondados;

XIV – O pé-direito mínimo será de 3,00m (três metros);

XV – Será obrigatória a existência, em todo hospital de  capela mortuária ou necrotério, com acesso independente, tendo as paredes até 2,00m (dois metros) de altura e os pisos impermeabilizados e as aberturas teladas à prova de mosquitos.

§ 1º. A instalação de capelas mortuárias e necrotérios, deverá distanciar-se de, no mínimo, 20,00m (vinte metros) das habitações vizinhas e situados de tal forma que o seu interior não seja devassado ou descortinado.

§ 2º. As exigências do inciso VIII deste artigo não serão aplicáveis aos corredores de ligação dos compartimentos destinados à administração ou residências de pessoal de serviço.

SEÇÃO III

DIMENSÕES DOS COMPARTIMENTOS

Art. 261. Os quartos ou enfermarias deverão ter a área mínima de 9,00m² (nove metros quadrados) e a máxima de 48m² (quarenta e oito metros quadrados).

§ 1º. Cada leito deverá corresponder a uma área mínima de 6,00m² (seis metros quadrados).

§ 2º. Os quartos individuais e os de 02 (dois) leitos terão área mínima de 9,00m² (nove metros quadrados e 14,00m² (catorze metros quadrados) respectivamente.

§ 3º. Quando se tratar de hospitais infantis, a área mínima para cada leito poderá ser de 3,50m² (três vírgula cinquenta metros quadrados), não podendo a área da enfermaria ultrapassar a 35,00m² (trinta e cinco metros quadrados).

Art. 262. As salas de trabalho, exame, curativo e tratamento não poderão ter área inferior a 12,00m² (doze metros quadrados).

Art. 263. As salas de operação deverão ter dimensões tais que permitam a inscrição de um círculo com raio de 2,25m (dois metros e vinte e cinco centímetros) no mínimo.

Art. 264. Em todo estabelecimento hospital, com internamento de doente, será obrigatória a instalação de cozinha com área mínima de 0,95m² (zero vírgula noventa e cinco metros quadrados) por leito.

§ 1º. A exigência deste artigo não se aplica às cozinhas com área superior a 150,00m² (cento e cinquenta metros quadrados).

§ 2º. A instalação de cozinha deverá ter, no mínimo, três peças destinadas respectivamente, a depósito de gêneros, a preparo e lavagem de alimentos e esterilização de louças e utensílios.

SEÇÃO IV

BANHEIROS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Art. 265. Para os banheiros e instalações sanitárias deverão ser respeitadas as seguintes proporções:

I – quando destinados a doentes:

a) Vasos e laboratórios: um para cada 10 (dez) leitos;

b) Chuveiros ou banheiros: um para cada 20 (vinte) leitos;

II – Quando destinados ao pessoal de serviço, vasos, lavatórios e chuveiros: um para cada 20 (vinte) leitos.

§ 1º. As instalações , quer para os doentes, quer para o pessoal de serviço, serão separadas por sexo.

§ 2º. A distância máxima dos leitos às instalações sanitárias e banheiros dos doentes não poderá ultrapassar 25,00m (vinte e cinco metros).

SEÇÃO V

CORREDORES E PORTAS

Art. 266. Os corredores principais, destinados à circulação de doentes, terão largura mínima de 2,00m (dois metros).

Art. 267. Os corredores de serviços terão largura mínima de 1,20 (hum metro e vinte centímetros).

Art. 268. As portas terão a largura mínima de 0,90m (noventa centímetros) nos cômodos onde deva circular a maca, e de 1,20 (hum metro e vinte centímetros), no mínimo, nos cômodos de bloco cirúrgico e obstétrico.

SEÇÃO VI

ESCADAS E RAMPAS

Art. 269. As escadas terão a largura mínima de 1,50m (hum metro e cinquenta centímetros).

§ 1º. Os degraus não poderão Ter altura superior a 0,16m (dezesseis centímetros), nem profundidade inferior a 0,30m (trinta centímetros).

§ 2º. As escadas de serviço que não sejam utilizadas por doentes poderão ter a largura mínima de 1,20 (hum metro e vinte centímetros).

§ 3º. Nenhuma escada destinada ao uso de doentes galgará mais de 2,00m (dois metros) de altura, sem possuir, pelo menos, um patamar.

§ 4º. A disposição das escadas será tal que, em cada pavimento, a caixa de escada distará, no máximo, 30,00m (trinta metros) do corredor até a porta de acesso ao quarto mais distante.

§ 5º. Quanto a porta de acesso abrir para a enfermaria, o comprimento do corredor a considerar, incluirá o corredor ideal no interior da enfermaria.

Art. 270. Serão permitidas rampas em substituição às escadas, desde que sua declividade não seja superior a 10% (dez por cento) e sua largura mínima seja de 1,60m (hum metro e sessenta centímetros.

SEÇÃO VII

ELEVADORES

Art. 271. Os estabelecimentos hospitalares com internação de doentes, que possuam 3 (três) ou mais pavimentos terão, obrigatoriamente, instalação de elevador.

Parágrafo Único. Além de outras disposições deste Código, relativas a elevadores, deverão ser atendidas as seguintes condições:

I – O número mínimo de elevadores serão obtido pelo cálculo por excesso, do quociente da fórmula seguinte:

N = s/2500, onde N é o número de elevadores e S é a soma, em metros quadrados, das áreas dos pavimentos do edifício, excetuado o térreo;

II – Quando existirem, no máximo, dois elevadores, as dimensões mínimas das cabinas serão: 2,20m x 1,10m (dois metros e vinte centímetros por hum metro e dez centímetros), sendo a velocidade máxima de 30,00 (trinta metros) por minuto;

III – Quando existirem mais de 2 (dois) elevadores, dois deles obedecerão ao disposto no inciso anterior e os demais terão a cabina com área mínima de 1,35m² (hum metro e trinta e cinco centímetros quadrados) e a velocidade mínima de 30,00m (trinta metros) por minuto.

SEÇÃO VIII

ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO

Art. 272. As áreas de iluminação e ventilação terão as dimensões 1,5 (uma vez e meia) maiores do que as estabelecidas nos demais casos, tomando-se para base de cálculo os índices definidos pelo Quadro do artigo 116.

§ 1º. A iluminação e ventilação serão feitas, exclusivamente, por meio de áreas principais, seja qual for a natureza do compartimento, exceto banheiros e instalações sanitárias, que poderão ser iluminados e ventilados por áreas secundárias.

§ 2º. Para os banheiros e instalações sanitárias, será permitida a ventilação e iluminação, através de forros falsos, desde que satisfaçam às condições estabelecidas no art. 121.

Art. 273. As salas de operação deverão ter vão de iluminação aberto para o exterior, orientado numa direção compreendida entre S-SO e S-SE.

§ 1º. Os vãos de iluminação a que se refere este artigo, poderão ser orientados de maneira diversa, desde que sejam providos de meios de proteção adequados.

§ 2º. A área de vão de iluminação será, no mínimo, igual a 1/5 (hum quinto) da área.

Art. 274. Nos compartimentos de permanência prolongada de doentes, as paredes externas voltadas para a direção compreendida entre NE e NO, ou entre NO e SO, serão, obrigatoriamente, protegidos com isolante térmico, ou executadas em paredes duplas afastadas, no mínimo 0,10m (dez centímetros) entre si.

§ 1º. Nos compartimentos a que se refere este artigo, os vãos de iluminação, quando voltados para as direções indicadas, serão, obrigatoriamente, protegidos com dispositivos que impeçam a insolação do compartimento, por mais de 2 (duas) horas.

§ 2º. Os compartimentos a que se refere este artigo, deverão ser dotados de dispositivos que assegurem a circulação de ar, mesmo com as portas internas e vãos de ventilação fechados.

SEÇÃO IX

TIPOS DE HOSPITAIS

Art. 275. São consideradas edificações hospitalares as seguintes:

I – Hospitais Gerais;

II – Hospitais de doenças Transmissíveis;

III – Hospitais de doenças Nervosas e Mentais;

IV – Hospitais de Doenças Crônicas;

V – Hospitais de Pronto-Socorro;

VI – Casas de Saúde;

VII – Maternidade;

VIII – ambulatórios, Dispensários, Lactários;

IX – Centro de Saúde e Puericultura;

X – Laboratórios de Pesquisas;

XI – Bancos de Sangue.

§ 1º. Nos hospitais de doenças transmissíveis, serão observadas as seguintes disposições:

a) nas lavanderias será obrigatória a instalação de esterilizados de camas, colchões, travesseiros e roupas;

b) Haverá obrigatoriamente para cada quarto ou enfermaria, uma instalação sanitária com vaso e lavatório;

c) nas copas de lavagem de louças de doentes será obrigatória a instalação de esterilizador de louças;

d) todas as janelas serão teladas à prova de insetos.

§ 2º. As maternidades, ou hospitais que mantiverem seção de maternidade, deverão possuir:

a) sala de parto e de trabalho de parto;

b) sala de operação, no caso de hospital não possuir outra sala para o mesmo fim;

c) sala de curativos para operações sépticas;

d) quartos individuais para isolamento de doentes infectados;

e) berçários dispondo, no mínimo de 2 (duas) salas para berços, independentes entre si e anexos a uma sala de exame e higiene das crianças.

Art. 276. As seções hospitalares, os ambulatórios, dispensários, lactários, bem como outros serviços destinados ao atendimento exclusivo de doentes externos, obedecerão às disposições gerais deste Código, exceto aquelas aplicáveis exclusivamente a doentes internados.

§ 1º. Entende-se por dispensário o ambulatório destinado ao atendimento de leprosos ou tuberculosos.

§ 2º. Para cada conjunto de 6 (seis) consultórios ou unidades de serviços complementares (radiologia, laboratório, etc), ou unidades de serviços complementares (radiologia, laboratório, etc), ou fração, haverá um conjunto sanitário público, com separação de sexo.

§ 3º. Para conjunto de 12 (doze) consultórios, ou fração, haverá, pelo menos, um bebedouro público. 

§ 4º. Cada conjunto disporá de salas de espera, em número suficiente, não se considerando corredores como locais destinados a espera.

§ 5º. As salas de espera destinadas a crianças deverão Ter divisão que permita o isolamento dos infectados ou suspeitos.

Art. 277. Nos balcões ou mesas de atendimento público, o funcionário será obrigatoriamente separado por vidros, que totalizem a altura de 1,80m (hum metro e oitenta centímetros).

Art. 278. Os laboratórios de análises, pesquisas e correlatos deverão Ter as paredes revestidas, até a altura de 2,00m (dois metros) no mínimo, com material cerâmico, liso, vidrado ou equivalente, a juízo da autoridade sanitária,  e possuir pias simples e de despejos, com água corrente.

Art. 279. Os gabinetes de radiologia e congêneres obedecerão às normas fixadas na legislação federal pertinentes.

Art. 280. Nos estabelecimentos hospitalres existentes e que não satisfaçam às disposições deste Código, só serão permitidas obras necessárias e indispensáveis à conservação e melhoria das condições de higiene.

§ 1º. As obras de acréscimo só serão permitidas, a juízo do órgão competente da Secretaria de Saúde e Assistência, se satisfizerem as seguintes condições: visarem à melhoria das condições de técnicas hospitalares, higiênicas, de conforto e conservação do prédio existente.

§ 2º. Fora do perímetro do prédio existente serão permitidas quaisquer obras de acréscimo, desde que satisfaçam a todas as disposições deste Código.

§ 3º. Não poderão ser adaptados prédios de qualquer natureza para utilização como estabelecimento hospitalar, sem que sejam integralmente cumpridas as disposições deste Código.

CAPÍTULO VII

ESTABELECIMENTOS ESCOLARES

SEÇÃO I

LOCALIZAÇÃO

Art. 281. As escolas deverão ficar afastadas, pelo menos, 200,00m (duzentos metros) de distância de estabelecimentos industriais, hospitais, prisões, depósitos de inflamáveis e explosivos, cemitérios, casas funerárias, casas de diversões ou outros estabelecimentos que, a juízo do órgão competente, desaconselhem a instalação em suas proximidades de acordo com a Lei de Uso do Solo.

§ 1º. As escolas especializadas que exijam, pela sua natureza, a proximidade de qualquer dos estabelecimentos do gênero daqueles que são referidos neste artigo, ficarão isentas desta exigência.

§ 2º. O órgão competente, tendo em vista o plano de zoneamento da cidade, poderá vetar a construção de estabelecimento de ensino em locais não apropriados.

Art. 282. As escolas primárias e pré-primárias somente poderão ser localizados em zonas exclusivamente residenciais de acordo com a Lei de Uso do Solo.

Art. 283. Os prédios escolares deverão ser recuados, no mínimo, 6,00m (seis metros) do alinhamento e da divisa dos fundos e 3,00m (três metros) das divisas laterais do lote.

SEÇÃO II

CONDIÇÕES GERAIS

Art. 284. Os edifícios destinados a estabelecimentos escolares deverão satisfazer, além de outras prescrições deste Código que lhe sejam aplicáveis, as seguintes condições:

I – Ter, no máximo, 3 (três) pavimentos;

II – Possuir instalação contra incêndio;

III – Possuir bebedouros com água filtrada;

IV – A taxa de ocupação do terreno não poderá ser superior a 50% (cinquenta por cento) da área total.

SEÇÃO III

DAS ÁREAS

Art. 285. A área coberta de uma escola ficará subordinada aos índices do seguinte quadro:

ÍTEM
NATUREZA DA ESCOLA
M² DE ÁREA COBERTA

POR ALUNO

1
Material, Jardim de Infância e Escolas de 1º e 2º 

Graus, em regime de externato ....................................
10

2
Idem, em regime de Internato .....................................
20

3
Escolas Técnico-Profissionais ....................................
10  a  25

Parágrafo único. As escolas enquadradas no item 3 do quadro deste artigo terão sua área mínima coberta estabelecida em função de sua natureza, pelo órgão competente, dentro dos limites estabelecidos no referido quadro.

SEÇÃO IV

SALAS DE AULA

Art. 286. As salas de aula deverão satisfazer às seguintes condições:

I – Área mínima de 48,00m² (quarenta e oito metros quadrados);

II – dimensão máxima de 10,00m (dez metros);

III – a maior dimensão será, no máximo, uma vez e meia a menor;

IV – Pé-direito mínimo de 3,20m (três metros e vinte centímetros) e nas escolas técnico-profissionais, o pé-direito das oficinas não poderá ser inferior a 4,50 m (quatro metros e cinqüenta centímetros);

V – Subordinação aos índices do seguinte quadro: 

ITEM
NATUREZA DA SALA DE CLASSE
ÁREA DE M² POR ALUNO

1
Comuns .......................................................................
1,2   a   1,5

2
De desenho ..................................................................
2,0   a   3,0

3
Salões de estudos .........................................................
1,0

4
Salões de trabalhos manuais ........................................
1,0   a   2,0

5
Oficinas de escolas técnico-profissionais.....................
10   a   25

VI - Pavimentação de madeira, borracha, cerâmica ou equivalente;

VII – As portas das salas de aula terão a largura mínima de 0,90m (noventa centímetros e a altura mínima de 2,00m (dois metros)

§ 1º. Nas escolas técnico-profissionais, as salas de classe com caráter de oficina, poderão ter dimensões superiores ao estabelecido neste artigo.

§ 2º. As salas de desenho, trabalhos manuais, química, física ou história natural, bem como de outras especialidades também poderão Ter dimensões superiores ao estabelecido neste artigo.

SEÇÃO V

DORMITÓRIOS

Art. 287. Os dormitórios, além das disposições gerais de compartimentos estabelecidas neste Código, deverão satisfazer às seguintes condições:

I – a área total será proporcional ao número de alunos de acordo com o índice de 4,50m² (quatro vírgula cinqüenta metros quadrados) por aluno;

II – O pé-direito não poderá ser inferior a 3,00m (três metros) para área de dormitório, até 60,00m² (sessenta metros quadrados) e a 3,30m (três metros e trinta centímetros), quando for ultrapassado este limite.

SEÇÃO VI

REFEITÓRIOS

Art. 288. Além das disposições gerais de compartimentos estabelecidos neste Código, os refeitórios deverão satisfazer às seguintes condições:

I – aberturas de vãos em duas paredes ou em todas;

II – Localização, de preferência, no pavimento térreo;

III – Quando situados em pavimento que não seja o térreo, sua localização deverá ser sobre a cozinha e comunicar-se com esta por meio e monta-pratos;

IV – Deverá haver compartimento comunicando-se com o refeitório e destinado à distribuição da alimentação e lavagem dos vasilhames e pratos;

V – Pé-direito mínimo de 3,20m (três metros e vinte centímetros).

SEÇÃO VII

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Art. 289. As instalações sanitárias, além de outras disposições deste Código, deverão satisfazer às seguintes condições:

I – Os compartimentos destinados a vestiários, chuveiros, lavatórios e vasos não poderão ter o piso simplesmente cimentado, devendo ser obrigatoriamente, usado material cerâmico, ladrilho ou material cerâmico impermeável;

II – As paredes deverão ser revestidas até a altura de 1,50m (hum metro e cinquenta centímetros), com azulejos ou material equivalente;

III – Os seguintes índices por aluno deverão ser atendidos;

a) um mictório para cada 15 (quinze) alunos do sexo masculino;

b) um lavatório para cada 15 (quinze) alunos do sexo masculino;

c) um vaso para cada 20 (vinte) alunos do sexo masculino e um vaso para cada 15 (quinze) alunos do sexo feminino;

d) um lavatório para cada 15 (quinze) alunos do sexo feminino;

e) um bebedouro automático para cada 50 (cinquenta) alunos;

f) um chuveiro para cada 20 (vinte) alunos.

Parágrafo Único. É obrigatória a separação por sexo, das instalações mencionadas nesta seção, exceto ao que se refere a alínea e.

SEÇÃO VIII

COZINHAS

Art. 290. As cozinhas, além de outras disposições deste Código, deverão satisfazer às seguintes condições:

I – Área nunca inferior a 30,00m² (trinta metros quadrados);

 II – Paredes revestidas, até 2,00m (dois metros) de altura, com azulejos ou material equivalente;

III – Quando  instaladas   em  pavimento que  não seja térreo, possuirão monta-cargas e escadas separadas para o pessoal de cozinha.

SEÇÃOIX

SERVIÇOS MÉDICO-DENTÁRIOS

Art. 291. Os compartimentos destinados ao serviço médico-dentário deverão satisfazer as condições seguintes:

I – Serão separados em compartimentos com área mínima 30,00m² (trinta metros quadrados);

II – Possuirão sala de espera própria;

III – Não terão comunicação com outras dependências da escola, exceto, o “hall”.

SEÇÃO X

CORREDORES, GALERIAS DE CIRCULAÇÃO E ESCADAS

Art. 292. Os corredores e galerias de circulação não poderão ter largura inferior a 1,80m (hum metro e oitenta centímetros).

Parágrafo Único. No caso de ser prevista a instalação de armários e vestiários ao longo do corredor, será exigido um acréscimo de 0,50m (cinquenta centímetros) por lado utilizado.

Art. 293. As escadas deverão satisfazer às seguintes condições:

I – Largura mínima de 1,50m (hum metro e cinquenta centímetros);

II – Lances retos com trechos de 10 (dez) a 15 (quinze) degraus intercalados por patamares;

III – Altura mínima de 0,17m (dezessete centímetros) e profundidade mínima de 0,28m (vinte e oito centímetros) para os degraus;

IV – Dimensões mínimas dos patamares: 1,50m x 1,50m (hum metro e cinquenta centímetros por um metro e cinquenta centímetros).

SEÇÃO XI

AUDITÓRIOS E OFICINAS

Art. 294. Os auditórios deverão satisfazer às disposições deste Código que lhe forem aplicáveis, de acordo com suas características e finalidades específicas em cada estabelecimento.

Art. 295. As oficinas, além das disposições deste Código, que lhes forem aplicáveis, deverão respeitar o estabelecido na legislação pertinentes no que se refere à Higiene e Segurança no Trabalho.

SEÇÃO XII

CAMPOS E JOGOS

Art. 296. Os campos de jogos terão as dimensões oficiais.

§ 1º. O recreio coberto terá. no mínimo, área igual à metade da área total das salas de aula de qualquer natureza.

§ 2º. O recreio coberto não é considerado área coberta para efeito de índice por aluno.

§ 3º. Os campos de jogos serão gramados, ensaibrados ou cimentados e perfeitamente drenados.

SEÇÃO XIII

ILUMINAÇÃO, VENTILAÇÃO E INSOLAÇÃO

Art. 297. A iluminação das salas  de aula poderá ser unilateral, deferencial, multilateral ou superior, escolhendo-se de preferência, a primeira e sempre pela esquerda, evitando-se, se possível, a unilateral direita e a bilateral adjacente.

§ 1º. Os vãos de ventilação serão equivalentes  a, pelo menos, 1/3 (hum terço) da área da sala e deverão permitir a ventilação cruzada, mesmo quando fechados.

§ 2º.  A área dos vãos de iluminação do largo do maior lado não poderá ser inferior a 1/5 (hum quinto) da área da sala de aula. 

§ 3º. Os vãos deverão ocupar pelo menos 2/3 (dois terços) da altura da parede e os peitoris deverão estar, no mínimo, a 1,20m (hum metro e vinte centímetros)  de altura do piso.

§ 4º. Os vãos deverão ser protegidos por meio de dispositivos que corrijam o excesso de iluminação porventura existente.

§ 5º. Os vãos, mesmo quando fechados, deverão permitir a iluminação natural.

§ 6º. A iluminação das salas de aula não deverá ser inferior a 200 (duzentos) luxes na carteira, na parte menos iluminada da sala.

§ 7º. Nas escolas técnicas-profissionais as oficinas deverão, preferencialmente, receber luz da esquerda e do alto.

SEÇÃO XIV

REGIME DAS ESCOLAS

Art. 298. Tratando-se de externatos, a área coberta deverá corresponder a 6,00m² (seis metros quadrados) por aluno e as áreas livres, a 4,00m² (quatro metros quadrados) por aluno.

Art. 299. Um externato, além das salas de aula, deverá possuir, no mínimo, as seguintes dependências:

I – Dependências destinadas à direção da escola;

II – Gabinete médico-dentário;

III – Instalações sanitárias e vestiários;

IV – Cozinha;

V – Despensa;

VI – Copa;

VII – Refeitório;

VIII – Biblioteca;

IX – Sala de Música;

X – auditório.

Art. 300. Os internatos, além das dependências exigidas no artigo 299 deste Código, deverão possuir ainda as seguintes:

I – Dormitórios;

II – Salas de estudos;

III – Enfermarias.

§ 1º. A área dos dormitórios deverá ser proporcional a 6,00m² (seis metros quadrados) por aluno.

§ 2º. Quando os dormitórios forem coletivos deverão Ter banheiro, lavatório e vaso, na proporção de uma para cada 20 (vinte) alunos.

SEÇÃO XV

ESCOLAS EXISTENTES

Art. 301. Nas escolas existentes, que não estejam de acordo com as disposições deste Código, só serão permitidas obras necessárias e indispensáveis à conservação e melhoria das condições higiênicas.

§ 1º. As obras de acréscimo só serão permitidas, a juízo do órgão competente, se tiverem por objetivo a melhoria das condições higiênicas, conforto e conservação do prédio, sem aumento da capacidade do número de alunos.

§ 2º. Nas escolas existentes serão permitidas obras que importem no aumento da capacidade de alunos, a juízo do órgão competente, quando:

a) for aprovado um plano geral de remodelação da escola para execução em um prazo pré-fixado;

b) as obras projetadas fizeram parte integrante do plano elaborado;

c) for assinado termo de obrigação para cumprimento do plano a que se refere a alínea “a” deste artigo e no prazo nele fixado.

§ 3º. Não poderão ser adaptados prédios de qualquer natureza como escolas sem que sejam, integralmente, cumpridas as disposições deste Código.


CAPÍTULO VIII

ESTABELECIMENTOS DE DIVERSÕES PÚBLICAS

SEÇÃO I

CONDIÇÕES GERAIS

Art. 302. Os edifícios destinados a espetáculos, projeções, jogos, reuniões e outras espécies de diversões, bem como os auditórios, além das prescrições gerais deste Código, deverão satisfazer às condições especiais fixadas no presente capítulo.

Art. 303. Os edifícios mencionados no artigo anterior serão construídos de material incombustível.

§ 1. Será permitido o emprego de material combustível apenas nas esquadrias, lambris, corrimões, divisões de camarotes e frisas até a altura máxima de 1,50m (hum metro e cinqüenta centímetros) e no revestimento dos pisos, desde que aplicados sem deixar vazios.

§ 2º. Todos os pisos serão de concreto armado.

Art. 304. As portas de saída das salas de espetáculo ou de projeção, quando não abrirem diretamente para via pública, deverão dar para passagens ou corredores de largura mínima correspondente a 1,00m (hum metro) para 200 (duzentas) pessoas, não podendo essa largura ser inferior a 3,00m (três Metros), desde que a distância entre o logradouro público e a porta de saída mais afastada seja no máximo, de 40,000m (quarenta metros).

§ 1º. Se a distância referida neste artigo for superior a 40,00m (quarenta metros), a largura da passagem, a partir da porta de saída, sofrerá acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o excesso.

§ 2º. Nas passagens e nos corredores referidos neste artigo, será proibido intercalar qualquer obstáculo que puder reduzir suas dimensões mínimas.

§ 3º. As pequenas diferenças de nível existentes na circulação deverão ser vencidas por meio de rampas, não podendo ser intercaladas degraus nas passagens ou corredores.

Art. 305. Nas salas de espetáculo ou de projeção deverá haver uma porta de entrada para cada grupo de 1.000 (mil) pessoas, independente das portas de saída. 

Art. 306. Quando as localidades destinadas ao público ou aos espectadores estiverem subdivididas em ordens  superpostas, formando platéias, balcões, camarotes, galerias e similares, as escadas de acesso para o público deverão ter largura útil correspondente a 1,00m (hum metro) para cem (100) pessoas, consideradas as lotações completas e obedecerão, ainda, às seguintes condições:

I – Serão construídas em lances retos, com patamares intercalados, tendo cada lance 16 (dezesseis) degraus no máximo, medindo cada patamar 1,20m (um metro e vinte centímetros), pelo menos, de extensão;

II – Terão largura mínima de 1,50m (hum metro e cinquenta centímetros);

III – Terão degraus com altura máxima de 0,17m (dezessete centímetros) e profundidade mínima de 0,30m (trinta centímetros).

Parágrafo Único. A largura das escadas aumentará à medida que forem atingindo o nível das ordens mais baixas de localidades, a na proporção do número de pessoas, observada sempre a relação estabelecida por este artigo.

Art. 307. A largura dos corredores de circulação e acesso de público às várias ordens de localidades elevadas será proporcional ao número de pessoas que ali tiverem de transitar, guardada a razão de 1,00m (hum metro) para cada grupo de 100 (cem) pessoas.

Parágrafo Único. A largura desses corredores nunca será inferior a :

a) 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) para o corredor das frisas e dos camarotes de primeira ordem, e a 2,00m (dois metros) para os demais, quando a lotação do auditório for superior a 500 (quinhentas) pessoas;

b) 2,00m (dois metros) e 1,50m (hum metro e cinquenta centímetros), respectivamente, na primeira e na Segunda hipótese, da alínea a quando a lotação for inferior a 500 (quinhentas) pessoas.

Art. 308. A disposição das escadas e corredores será feita de modo que impeça correntes de trânsito contrárias, devendo a respectiva largura ser aumentada na proporção indicada no artigo anterior, sempre que houver confluência inevitável.

Art. 309. Nas passagens, nos corredores e nas escadas, os vãos não poderão ser guarnecidos com folhas de fechamento, grades, correntes ou qualquer dispositivo que possa impedir, em momento de pânico, o escoamento do público em qualquer sentido.

§ 1º. Esta disposição é extensiva aos vãos de portas destinadas ao escoamento do público no sentido logradouro.

§ 2º. Quando indispensável, esses vãos poderão ser guarnecidos de reposteiro.

§ 3º. Para fechamento das portas que derem sobre o logradouro, deverá ser adotado dispositivo de correr no sentido vertical.

Art. 310. Para o estabelecimento das relações que tem como base o número de pessoas, deve ser considerado:

I – A lotação completa da sala, quando as cadeiras ou assentos destinados ao público forem fixos no pavimento;

II – A estimativa de duas pessoas por metro quadrado em todas as ordens de localidade da sala, quando as cadeiras forem livres.

Art. 311. Nas platéias ou salas de espetáculos ou projeção em geral, deverá ser observado o seguinte:

I – O piso terá inclinação de 3% (três por cento) pelo menos;

II – Pianos e orquestras serão localizados em plano inferior ao da platéias, em posição tal que não constituam obstáculo ao escoamento do público na direção das portas de saída e não prejudiquem a visibilidade para os espectadores;

III – As cadeiras, quando constituindo séries, deverão satisfazer o seguinte:

a) Ser do tipo uniforme;

b) Ser de braços;

c) Ter assento basculante;

d) Ter as dimensões mínimas de 0,40m (quarenta centímetros) de fundo, medidas no assento, e 0,40m (quarenta centímetros) de fundo, medidas  no assento, e 0,45m (quarenta e cinco centímetros) de largura, medidos entre os braços de eixo a eixo;

IV – Cada série não poderá conter mais de 15 (quinze) cadeiras, devendo ficar intercalado, entre as séries, espaço para passagem, com um metro, pelo menos, de largura;

V – As séries contíguas às paredes terão, no máximo, 08 (oito) cadeiras;

VI – O espaço de passagem entre duas filas consecutivas de cadeiras não será inferior a 0,40m (quarenta centímetros), medidos horizontalmente, entre o plano vertical, passando pelo ponto mais recuado das cadeiras da fila da frente;

VII – O espaço reservado para passagem entre duas filas consecutivas de cadeiras, nas disposições escalonadas, poderá ser reduzido até o mínimo de 0,30m (trinta centímetros);

VIII – O plano vertical, passando pelo eixo longitudinal das cadeiras, cativas ou fixas, da platéia e dos balcões, não poderá formar ângulo superior a 30º (trinta graus) com o plano vertical normal à superfície de projeção;

IX – Não será permitida série de cadeiras terminando junto da parede.

Art. 312. Nas casas de diversões públicas em geral, haverá gabinete para “toilette” de senhoras e instalações sanitárias de fácil acesso, devidamente separadas por sexo, sendo a aparte destinada aos homens subdivididas em vasos e mictórios.

Art. 313. Nas construções ou reformas substanciais de casas de espetáculos e diversões, situadas na zona comercial e com capacidades para mais de 500 (quinhentas) pessoas, será exigida a instalação de ar condicionado, que será aprovada em face de projeto minucioso da aparelhagem, acompanhado de memorial explicativo.

Parágrafo Único. Nas demais zonas poderá a Prefeitura exigir a instalação de ar condicionado nas casas de espetáculos e diversões, que comportem mais de 1.000 (mil) pessoas.

Art. 314. Nas casas de espetáculos e diversões, não sujeitas obrigatoriamente à instalação de ar condicionado, será exigido aparelho de renovação de ar.

Art. 315. As casas de  diversões, em geral, serão dotadas de instalação e aparcelamento previstos contra incêndio.

Art. 316. Não poderá haver porta, ou outro qualquer vão de comunicação interna, entre as diversas dependências de um estabelecimento de diversões públicas e as casas vizinhas.

Art. 317. Aos parques de diversões, circos e outros estabelecimentos de diversões de permanência provisória, não será permitida a instalação a menos de 200,00m (duzentos metros) de escolas, bibliotecas, hospitais, casas de saúde e de outros estabelecimentos cuja natureza seja incompatível com a instalação, a critério da Prefeitura.

SEÇÃO II

TEATROS

Art. 318. Os teatros deverão ser dotados dos seguintes compartimentos:

I – Vestíbulo;

II – Sala de espera ao nível de cada série de localidades;

III – Bilheterias;

IV – Instalações sanitárias para o público, separadas por sexo;

V – Local para gerência e administração;

VI – Platéia;

VII – Palco;

VIII – Camarins para os artistas, separados por sexo;

IX – Instalações sanitárias para artistas e empregados, separados por sexo;

X  - Compartimentos para guardas de cenários e outros apetrechos utilizados nos espetáculos;

XI – Espaço suficiente, circundando o palco, para os cenários e suas mudanças dos diferentes auxiliares dos espetáculos.

Art. 319. O vestíbulo deverá Ter água proporcional à lotação, na razão de 1,00m² (hum metro quadrado) para 10 (dez) pessoas.

Art. 320. Deverá haver separação entre a platéia e a parte destinada aos artistas, havendo somente as comunicações indispensáveis ao serviço.

Parágrafo Único. As comunicações e a boca de cena serão munidas de dispositivos de fechamento feitos de material incombustível, capazes de isolar completamente as duas partes do teatro, em caso de incêndio.

Art. 321. A parte destinada aos artistas deverá ter fácil e direta comunicação com a via pública.

Art. 322. Os camarins terão área mínima de 5,00m² (cinco metros quadrados) e serão dotados de dispositivos para renovação de ar, a juízo da Prefeitura, quando não arejados nem iluminados diretamente, bem como dotados de instalações sanitárias separadas para cada sexo.

Art. 323. Os escritórios de administração estarão sujeitas às exigências deste Código, para os compartimentos de permanência diurna.

Art. 324. Os guarda-roupas e os depósitos de decorações, móveis, cenários e outros apetrechos quando não situados em local independente do teatro, serão construídos de material incombustível, com todos os vãos guarnecidos de fechos, também incombustíveis, capazes de isolá-los completamente, em caso de incêndio.

Parágrafo Único. Os guarda-roupas e depósitos não poderão ser colocados por baixo do palco.

Art. 325. O piso do palco será de concreto armado, admitindo-se o uso de madeira apenas nas partes móveis.

Art. 326. A sala de espera terá uma área  mínima correspondente a 1,00m² (hum metro quadrado) para cada 6 (seis) espectadores.

Art. 327. Os bares e “bombonnieres” deverão ter 1,00m² (hum metro quadrado) para cada grupo de 40 (quarenta) pessoas.

Art. 328. Quando o teatro dispuser de cabine de projeção, deverá satisfazer a todas as exigências relativas a cinema.

SEÇÃO III

CINEMAS

Art. 329. Os cinemas deverão ser dotados dos seguintes compartimentos:

I  - Vestíbulo;

II – Salas de espera ao nível de cada série de localidade;

III – Bilheterias;

IV – Instalações sanitárias separadas por sexo e para empregados e espectadores;

V – Local para gerência e administração;

VI – Sala de projeção;

VII – Platéia;

VIII – Cabine de projeção.

Art. 330. As platéias deverão satisfazer o que dispõe o artigo 311.

Art. 331. Quando os cinemas exibirem ao vivo, variedades com artistas, deverão satisfazer a todas as condições estabelecidas para teatros.

Art. 332. A edificação deverá possuir, em todas a fachada voltada para o logradouro público, marquises, com as especificações estabelecidas neste Código.

Art. 333. O vestíbulo ou entrada deverá Ter área proporcional a 1,00m² (hum metro quadrado) para cada grupo de 10 (dez) espectadores.

Art. 334. A sala de espera terá área proporcional a 1,00m² (hum metro quadrado) para cada grupo de 6 (seis) espectadores.

Art. 335. O afastamento mínimo entre a primeira fila de poltronas e a tela será determinada de modo que o ângulo formado pelo raio visual do espectador ao ponto mais elevado da tela, com o plano horizontal, situado, a 1,10m (hum metro e dez centímetros) de altura sobre o piso, não seja superior a 60º (sessenta graus).

Parágrafo Único. O afastamento não poderá ser inferior a 4,00m (quatro metros).

Art. 336. O piso do balcão deverá guardar, em qualquer ponto, a distância mínima de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) de feixe luminoso de projeção.

Art.337. As cabines dos projetores deverão ser construídas, instaladas e mantidas, permanentemente, com obediência das seguintes disposições.

I – Serão construídas de material incombustível, inclusive a porta de entrada;

II – Terão o pé-direito mínimo de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros);

III – Terão, internamente, quando houver um único projetor, as dimensões mínimas de 3,50m (três metros e cinquenta centímetros) na direção em que se faça a projeção a 3,00 (três metros) no sentido transversal;

IV – Quando houver mais de um projetor, a dimensão transversal será aumentada de modo a deixar entre os aparelhos extremos e entre dois aparelhos consecutivos, uma passagem livre de, pelo menos, 1,20m (hum metro e vinte centímetros);

V – Terão dois compartimentos anexos, com os quais se comunicação, sendo um deles destinados à casa de máquinas e outro para instalação sanitária de uso privativo dos operadores, providos, no mínimo, de vestiário, lavatório, chuveiro, bebedouro com água filtrada e vaso sanitário, não podendo o acesso a esses compartimentos, ser feito não através da cabine;

VI – Não poderá ter qualquer abertura dando para a sala de espetáculos, além dos indispensáveis visores com as menores dimensões possíveis, para o uso do operador e para passagem dos raios luminosos das projeções;

VII – Quando o cinema possuir instalações de ar condicionado ou de renovação de ar, deverão ser incluídas, também, entre os compartimentos servidos pelas instalações;

VIII –  Quando o cinema não possuir instalações de ar condicionado, deverá possuir instalações próprias de renovação de ar;

IX – Serão munidas de instalações próprias contra incêndio.

SEÇÃO IV

PARQUES DE DIVERSÕES

Art. 338. A armação e a montagem de parques de diversões deverão atender às seguintes condições:

I – O material dos equipamentos será incombustível;

II – Haverá, obrigatoriamente, vãos de entrada e saída independentes.

III – A soma total das larguras desses vãos de entrada e saída será proporcional a 1,00m (hum metro) para 500 (quinhentas) pessoas, não podendo ser inferior a 3,00m (três metros) cada um.

IV – A capacidade máxima de público permitida no interior dos parques de diversões será proporcional a 1 (uma) pessoa por cada 1,00m² (um metro quadrado) de área livre reservada à circulação.

SEÇÃO V

CIRCOS

Art. 339. A armação e montagem de circos, em coberturas ou não, atenderão às seguintes condições:

I – Haverá, obrigatoriamente, vãos de entrada e saída  independentes;

II – A largura dos vãos de entrada e saída será proporcional a 1,00m (hum metro) para 100 (cem) pessoas, não podendo ser inferior a 3,00m (três metros) cada um;

III – A largura das passagens de circulação será proporcional a 1,00m (hum metro) para 100 (cem) pessoas, não podendo ser inferior a 2,00m (dois metros) ;

IV – A capacidade máxima de espectadores permitida será proporcional a 2 (duas) pessoas sentadas por 1,00m² (hum metro quadrado.

CAPÍTULO IX

EDIFICAÇÕES DESTINADAS AO ABRIGO E CRIAÇÃO DE ANIMAIS

Art. 340. As dependências destinadas ao abrigo e criação de animais, localizadas no perímetro urbano e cuja área ultrapasse a 30,00m² (trinta metros quadrados), além das outras disposições aplicáveis, obedecerão às seguintes condições:

I – Deverão situar-se, no mínimo, 25,00m (vinte e cinco metros) de alinhamento público;

II – Deverão possuir muros divisórias com, no mínimo, 3,00 (três metros) de altura, nos terrenos limítrofes;

III – Deverão ter pé-direito mínimo de 2,80m (dois metros e oitenta centímetros);

IV – Devem ter piso de concreto na espessura mínima de 0,10m (dez centímetros), quando em terreno firme e 0,15m (quinze centímetros), quando sobre aterro, tanto nas dependências de uso permanente quanto nas de uso provisório;

V – Devem ter desnível do piso, em relação ao solo circundante de, no mínimo, 0,20m (vinte centímetros), com declividade de 1%  (um por cento), para o escoamento de águas residuais;

VI – Devem ter sarjetas revestidas com material impermeável para o recolhimento de águas residuais;

VII – Devem ter sarjetas de contorno para o recolhimento de águas pluviais;

VIII – Devem possuir instalações hidráulicas com distribuição de torneiras para lavagem das dependências;

IX – Devem possuir ralos para retenção de matérias sólidas, distribuídos na razão de 1 (um) para cada 40,00m² (quarenta metros quadrados), ou fração;

X – Devem possuir estrumeiras com capacidade de depósito de produção para cada 24 hs (vinte e quatro horas);

XI – Devem possuir reservatório de água com capacidade mínima de 1,200 (hum mil e duzentos litros) para cada 100,00m² (cem metros quadrados) de área construída;

XII – Devem possuir manjedoura e bebedouro revestidos de material impermeável e fácil de lavar;

XIII – Os locais cobertos destinados aos animais deverão ter aberturas livres correspondentes a ¼ (um quarto) da superfície das paredes;

XIV – Devem possuir tanques de lavagem ligados à rede de esgotos ou à fossa, quando não existir rede de esgoto na rua, localizadas em local arejado e coberto, sobre piso impermeável e liso.

Parágrafo Único – No caso do inciso XI, a cada fração de 100,00m² (cem metros quadrados) deverá corresponder um aumento proporcional na capacidade do reservatório de água.

Art. 341. As cocheiras com 1 (um) fila de baias deverão ter a largura mínima de 5,00m (cinco metros) e as que possuírem 2 (duas) filas de baias deverão Ter a largura mínima de 8,00m (oito metros).

Art. 342. Nas cocheiras, a laje de piso deverá ser recoberta com uma camada de 0,25m (vinte e cinco centímetros) no mínimo, de areia ou serragem.

Art. 343. Os galinheiros, independentemente de sua área, além de serem separados das habitações dever, sob os poleiros, piso impermeável e com declividade de 1% (um por cento), para o escoamento de águas residuais.

Art. 344. Os compartimentos destinados aos empregados, deverão ser completamente separados das dependências dos animais e obedecer às normas deste Código que lhes sejam aplicáveis.

TÍTULO VI

PENALIDADES

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 345. As infrações aos dispositivos deste Código serão punidas com as seguintes penas:

I – Embargo da obra;

II – Multa;

III – Demolição;

IV – Interdição do prédio ou dependência.

§ 1º. A imposição de penalidade não se sujeita à ordem sob a qual se relaciona no artigo.

§ 2º. A aplicação de uma das penalidades previstas neste artigo não prejudica a de outro, se cabível.

Art. 346. A aplicação de penalidade de qualquer natureza e seu cumprimento em caso algum dispensam o infrator da obrigação a que esteja sujeito, de fazer, não fazer ou consentir em que se faça, inclusive para que se cumpra a disposição jurídica ofendida.

Art. 347. Aquele que estiver em débito de multa imposta por força deste Código ou não houver cumprido a obrigação que tenha dado origem à multa, não poderá receber quantias ou créditos que tiver com a Prefeitura, celebrar contrato ou transacionar a qualquer título, com a administração do Município.

Art. 348. Sem prejuízo da aplicação das penas administrativas previstas, a Prefeitura representará ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) em caso de manifesta demonstração de incapacidade técnica ou idoneidade moral do profissional infrator.

CAPÍTULO II

EMBARGO DA OBRA

Art. 349. O embargo de obras ou instalações será aplicável nos seguintes casos:

I – Execução de obra ou funcionamento de instalações sem o alvará de licença, nos casos em que este for exigido;

II – Inobservância de qualquer prescrição essencial do alvará de licença;

III – Desobediência ao projeto aprovado:

IV – Omissão ou inobservância da nota de alinhamento e nivelamento;

V – Início de obra sem que por ela se responsabilize profissional legalmente habilitado, quando indispensável;

VI – Quando a construção ou instalação estiver sendo executada de maneira a sujeitar a risco a segurança da construção ou instalação;

VII – Ameaça à segurança pública ou ao próprio pessoal empregado nos diversos serviços;

VIII – Ameaça à segurança e estabilidade das obras em execução;

IX – Inobservância das prescrições constantes deste Código, no tocante à mudança de construtor responsável pela obra.

§ 1º. O levantamento do embargo somente será concedido mediante petição devidamente instruída pela parte e informada pelo funcionário competente, acerca do cumprimento de todas as exigências que se relacionarem com a obra ou instalação embargada, e, bem assim, satisfeito o pagamento de todos os emolumentos e multas em que haja o responsável incidido.

§ 2º. Se ao embargo dever seguir-se a demolição total ou parcial da obra ou se, em se tratando de risco, parecer possível evitá-lo, far-se-á a prévia vistoria da mesma, na forma do artigo 56 deste Código.

CAPÍTULO III

MULTAS

Art. 350. Pelas infrações às disposições deste Código, serão aplicadas ao projetista, ao proprietário ou ao profissional responsável pela obra, conforme o caso, as seguintes multas:

I – Falseamento de medidas, cotas e demais indicações do projeto: 20% (vinte por cento) da unidade fiscal – UF – ao profissional infrator;

II. – Viciamento de projeto aprovado, introduzindo-lhe alterações de qualquer espécie: ao proprietário, 20% (vinte por cento) a 50% (cinquenta por cento) da UF;

III – Início ou execução da obra sem licença: ao proprietário, 10% (dez por cento) a  50% (cinquenta por cento) da UF.;

IV – Início de obra sem os dados oficiais de alinhamento e nivelamento: ao proprietário, 10% (dez por cento) da UF. E, ao construtor, 20% (vinte por cento) da UF;

V – Execução de obra em desacordo com o projeto aprovado, com alteração dos elementos geométricos essenciais: 10% (dez por cento) a 100% (cem por cento) da UF., ao infrator;

VI – Falta do projeto aprovado e documentos exigidos no local da obra; ao proprietário 20% (vinte por cento) da UF.;

VII – Inobservância das prescrições sobre andaimes ou tapumes: ao construtor, 10% (dez por cento) da UF.;

VIII – Paralisação da obra sem comunicação à Prefeitura: ao construtor 20% (vinte por cento) da UF.;

IX – Ocupação do prédio sem requerer a ocupação ou “habite-se” antes de decorrido o prazo para despacho, caso o tenha requerido, ou se este foi contrário ou com exigências: ao proprietário, 10% (dez por cento) a 50% (cinquenta por cento);

X – desobediência ao embargo: ao proprietário, 20% (vinte por cento) a 100% (cem por cento) da UF. e, ao construtor, 20% (vinte por cento) a 100% (cem por  cento) da UF.

Parágrafo Único – a infração à disposições deste Código, para a qual não haja cominação especial, será punida com multa que variará de 10% (dez por cento) a 50% (cinquenta por cento) da UF., a critério do órgão municipal competente.

Art. 351. Na reincidência as multas serão cominadas em dobro.

Parágrafo Único. Considera-se reincidência, para o efeito do acréscimo, outra     infração da mesma natureza, praticada pela mesma pessoa, na mesma ou em outra obra diversa. 

CAPÍTULO IV

DEMOLIÇÃO

Art. 352. Será imposta a pena de demolição, total ou parcial, nos seguintes casos:

I – Construção clandestina, entendendo-se por tal a que for feita sem prévia aprovação do projeto ou sem alvará de licença;

II – Construção feita sem observância do alinhamento ou nivelamento, fornecido pela Prefeitura, ou sem as respectivas notas ou com desrespeito ao projeto aprovado, nos seus elementos essenciais;

III – Obra julgada em risco, quando o proprietário não tiver tomado as providências indicadas ou determinadas pela Prefeitura para a segurança das obras;

IV – Construção em ruína e que o proprietário não queira ou não possa demolir, por falta de recursos ou qualquer outro motivo.

§ 1º. No caso dos incisos I e II deste artigo, a ordem da demolição será sustada se o proprietário da obra ou seu responsável, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias úteis, contados da notificação, submeter à Prefeitura a planta da construção, observados todos os requisitos previstos neste Código ou, nesse prazo, regularizar totalmente a situação.

§ 2º. Nos casos dos incisos I e II deste artigo, uma vez verificada a aceita a planta da construção ou projeto das modificações, o alvará só será expedido mediante o pagamento prévio dos emolumentos e da multa devidos.

Art. 353. Para a demolição haverá um processo administrativo sumário instaurado por despacho da Chefia Superior do órgão municipal competente.

§ 1º. O despacho, proferido de ofício pela Chefia superior mencionada ou por provocação do órgão de fiscalização, determinará, desde logo, a vistoria da obra, submetendo-se a uma Comissão Técnica da Prefeitura, integrada por um engenheiro e dois servidores da Prefeitura, preferencialmente fiscais.

§ 2º. A Comissão procederá do seguinte modo:

a) designará dia e hora para a vistoria, fazendo intimar o proprietário para assisti-la, não sendo ele encontrado, far-se-á intimação por Edital, com o prazo máximo de 5 (cinco) dias;

b) Não comparecendo o proprietário, ou seu representante, a comissão fará rápido exame da construção e, se verificar que a vistoria pode ser adiada, mandará nova intimação ao proprietário;

c) Não podendo haver adiamento, ou se o proprietário não atender à Segunda intimação, a Comissão fará o seu laudo dentro de 3 (três) dias, devendo constar do mesmo o que for verificado, o que o proprietário deve fazer para evitar a demolição e o prazo que para isso seja julgado conveniente. Salvo no caso de urgência, esse prazo não poderá ser inferior a 3 (três) nem superior a 30 (trinta) dias.

d) Do laudo dar-se-á cópia ao proprietário e aos moradores do prédio, se for alugado, acompanhado da intimação para o cumprimento das decisões nele contidas;

e) A cópia do laudo e a intimação ao proprietário serão entregues mediante recibo e, se aquele não for encontrado ou recusar-se a recebê-las, serão publicadas, em resumo, na imprensa local, e afixados no lugar de costume;

f) No caso de ruína iminante, a vistoria será feita logo, dispensando-se a presença do proprietário, se não puder ser encontrado de pronto, levando-se ao conhecimento do Prefeito as conclusões do laudo, para que ordene a demolição.

Art. 354. Cientificado o proprietário do resultado da vistoria e feita a devida intimação, seguir-se-á a demolição se não forem cumpridas as decisões do laudo.

CAPÍTULO V

INTERDIÇÃO DE PRÉDIO OU DEPENDÊNCIA

Art. 355. Sobre a interdição do prédio ou dependência disporá o Código de Postura do Município.

CAPÍTULO VI

COMPETÊNCIA PARA APLICAR PENALIDADE

Art. 356. A aplicação das penalidades previstas neste Código compete;

I – Ao responsável imediato pelo setor de fiscalização de obras;

a) o embargo da obra;

b) A multa não excedente a 30% (trinta por cento) da UF.

II – À chefia Superior do órgão municipal competente:

a) A multa excedente de 30% (trinta por cento) da UF.

III – Ao Prefeito Municipal:

a) A demolição da obra;

c) a interdição de prédio ou dependência.

CAPÍTULO VII

AUTOS DE INFRAÇÃO

Art. 357. Caracterizada a violação a qualquer das disposições deste Código, levar-se-á o respectivo auto, sendo competente para fazê-lo:

I – O agente municipal investido, regularmente, em cargo de fiscalização de obras;

II – Outros servidores municipais expressamente designados para o desempenho de atribuições de fiscalização de obras;

III – As chefias imediata e mediata do setor de fiscalização de obras.

§ 1º. A qualquer do povo é facultado dar ciência à autoridade pública municipal da infração a disposição deste Código.

§ 2º. Todo servidor público municipal tem o dever de dar ciência à autoridade pública municipal competente de qualquer infração ao presente Código, de que tiver conhecimento, ficando àquela a obrigação de apurar a responsabilidade pela infração e cominar a sanção que couber, prevista neste Código.

Art. 358. Quanto aos autos de infração, inclusive sua lavratura, observar-se-á, no que couber, o disposto no Código de Postura do Município.

CAPÍTULO VIII

PROCESSO DE EXECUÇÃO DAS PENALIDADES

Art. 359. Quanto ao processo de execução das penalidades, serão observadas as disposições do Código de Posturas do Município.

TÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 360. Haverá na SMPC (Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação) um quadro técnico para análise dos Projetos, compostos de 3 (três) técnicos, designados pelo dirigente do órgão.

Art. 361. O quadro técnico terá as seguintes atribuições:

I – Opinar sobre os casos omissos neste Código e sobre as disposições que dependerem de Critério da Prefeitura;

II – Estabelecer prazos e normas para regularização das construções já existentes e em desacordo com a legislação aplicável, bem como dos projetos em aprovação;

III – Propor ao Prefeito, quando julgar necessário, as modificações deste Código para atender ao desenvolvimento sócio-econômico do Município e ao progresso da arquitetura e da técnica de construção civil;

IV – Dar parecer técnico e conceder licença para novas edificações;

V – Conceder o “habite-se” e submetê-lo à aprovação do Prefeito.

Art. 362. Os prazos previstos neste Código contar-se-ão por dias corridos.

Parágrafo Único. Não será computado no prazo, o dia inicial e prorrogar-se-á para o primeiro dia útil o vencimento de prazo que incidir em Sábado, Domingo ou feriado.

Art. 363. Os casos omissos ou as dúvidas suscitadas na aplicação deste Código serão resolvidas pelo Prefeito, considerados os despachos dos dirigentes dos órgãos competentes.

Art. 364. Para efeito deste Código, Unidade Fiscal – UF – é a vigente no Município, na data em que a multa for aplicada.

Art. 365. O Poder Executivo expedirá os decretos, portarias, circulares, ordens de serviço e outros atos administrativos que se fizerem necessários à fiel observância das disposições deste Código, o glossário em anexo.

Art. 367. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Timóteo, 16 de dezembro de 1980.

GERALDO DOS REIS RIBEIRO

Prefeito Municipal

